- 厦门市妇幼保健院护理行为分析系统

- 询价采购公告（第二次）

- 说明

1.由于首次院内询价采购时符合条件的供应商不足3家，现对我院护理行为分析系统进行第二次院内询价采购，请具备相应资质的供应商（开发商）报名参加。

2.请满足项目需求的供应商（开发商）按报名材料要求整理报名资料，并于2024年12月5日下午17:00前将满足报名材料要求的必备文件资料加盖公章并扫描电子版，打包压缩并命名为“公司名+项目名称+联系方式”发至邮箱：xmfy3677@163.com。报名材料应清晰可辨，规范完整。

3.本项目联系人：吴工    联系电话：0592-2662084

联系时间：工作日上午8:00-12:00 下午14:30-17:00

- 项目名称、数量及预算控制价

| 序号 | 项目名称 | 用途 | 数量 | 单位 | 采购预算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护理行为分析系统 | 实现对厦门市妇幼保健院儿内科一区、外科病区护理人员“贴近患者”非计量的护理行为进行精准监测和记录，形成护理工作量和统计报表。使现有的以PDA统计的可计量的工作量、质控得分、带教、满意度为基本维度的绩效分配方案更完善。 | 1 | 套 | 4万元 |  |

三、项目需求

详见附件1《护理行为分析系统建设内容及要求》。

四、报名材料

报名材料递交必备文件清单

| 序号 | 资料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 封面：应注明供应商（开发商）企业名称、所投项目名称，并注明联系人及联系方式（附件2） |
| 3 | 产品报价 |
| 4 | 产品详细技术参数 |
| 5 | 供应商营业执照 |
| 6 | 廉洁承诺书（详见附件3） |
| 7 | 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明（详见附件4） |

备注：1-7项均为必备资料，按项目内容顺序排列，并注明项目序号及页码。若无法提供某项要求的文件资料，请在该项所对应的页面上填写情况说明。

请供应商（开发商）务必保证所填信息真实准确，我院将组织相关专家对投递产品资料进行审核，一经发现有弄虚作假及其他问题等，相关供应商（开发商）将纳入我院违法失信黑名单。

厦门市妇幼保健院

2024年11月27日

附件1

护理行为分析系统建设内容及要求

- 项目概况

本项目旨在建设一套护理行为分析系统，实现对厦门市妇幼保健院儿内科一区、外科病区护理人员“贴近患者”非计量的护理行为进行精准监测和记录，形成护理工作量和统计报表。使现有的以PDA统计的可计量的工作量、质控得分、带教、满意度为基本维度的绩效分配方案更完善。

- 总体要求

  - 本项目为交钥匙工程，本项目控制价4万，报价为产品送达采购人指定地点进行安装、调试，经采购人验收合格所发生的一切费用，其包括但不限于以下费用：产品（含主要设备、配件、辅材、软件系统）供应、运输装卸费、保险费、安装费、调试费、行政规费与税费、产品检验检测、操作人员培训费、管理费、验收费、质保期技术支持及运行维护费用、招标代理服务费等与本项目相关的一切费用。

  - ★实施要求（投标人须对此做出承诺）：（1）因项目施工区域为诊疗区，在项目实施期间，中标方须服从科室的管理及施工周期安排，同时做好防尘、隔噪等影响患者休息及临床诊疗的措施；（2）现场施工过程如遇与诊疗过程冲突，项目存在须临时、短暂暂停或调整实施计划的情况（具体以现场科室要求为准）。

  - 如有其他未列明的单项及费用，供应商可自行补充。供应商漏报的单项或每单项报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在成交报价中，成交后不得再向采购人收取任何费用。

  - 本项目建设周期不超过2年，即在合同签订后2年时间内完成所有软件、设备安装调试工作并交付验收。

- 三、采购清单

供应商需按照材料、工作项进行报价，各单项报价需含施工安装、调试等费用，如有以下分项报价未分列的内容，供应商可自行补充并说明（费用包含在总价内）。

| 项目名称 | 建设内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 护理行为分析系统 | - 护士站管理机 | 2台 | 两个病区（儿内科一区、外科病区） |
|  | 基站分机 | 31个 | 儿内科一区、外科病区共31间病房 |
|  | 护理定位标签 | 40个 | 儿内科一区、外科病区两个病区所需定位标签数 |
|  | 5G专网 | 1项 | 含用于各分机设备的联网与服务器数据传输的网络建设及通讯费用，含3年5G专网费用。 |
|  | 护理行为分析管理软件 | 1套 | 具有护理行为记录、分析、统计报表、用户权限管理、参数设置等功能。 |

- 四、技术参数和功能要求

- 1、护士站管理机

1.1硬件要求：具有多点触控15英寸及以上的电容显示屏，分辨率≥1920*1080，主芯片不低于四核64位、2.0GHz主频，内存≥4G，存储≥32G，采用TCP/IP通信协议，配备5G模块和SIM卡卡槽，至少包含1个RS485和1个RJ45接口。

1.2 软件要求：

护理任务统计：具有护理任务查询功能，能统计查询当日对应病房和病床护士执行任务类类型、时间、次数；具有查询每位护理人员任务执行时间点、执行时间、护士执行任务次数、护士本月执行任务总时长的统计查询功能；具有按护理人员统计汇总护理任务执行数据；具有按年月统计汇总护士执行任务数据，按年月展示护理人员工作绩效。

系统参数设置功能：具有网络、设备等设置功能。

- 基站分机

- 2.1硬件要求：具有多点触控10英寸及以上的电容显示屏，分辨率≥1280*800，主芯片不低于四核、1.6GHz主频，内存≥1G，存储≥8G，采用TCP/IP通信协议，配备5G模块和SIM卡卡槽，至少包含1个RS485和1个RJ45接口。

- 2.2软件功能：具有记录护理任务执行的功能；具有护理任务查询功能，可查询当前病房过去一个月对应任务执行护士、任务执行类型、任务执行次数及时长，自动统计护理人员对应任务执行时长并进行时长排序。

- 护理定位标签

3.1通信方式：UWB(频率6489.6MHz& 7987.2)，内置天线

3.2定位距离：1~1.5米

3.3 电池续航能力：≥15天(每天8H工时间，含待机)

3.4 方便随身佩戴，能与基站分级联网，配合软件系统实现对人员轨迹的定位。

- 5G专网

投标人所提供的5G网络，终端至UPF出口空载延时平均小于50ms；单用户上行峰值应不低于200Mbit/s，下行峰值应不低于800Mbit/s；当5G网络故障时，具备兼容4G网络能力，确保业务不中断；包含3年5G专网费用及网络部署费用。

- 护理行为分析管理软件

5.1采用B/S架构，能根据采购人电脑终端的实际情况适配操作系统和PC硬件；

5.2具有科室管理、病区管理、病房管理、床位管理、护士站管理等功能，能个性化修改、编辑、新增、删除各区域信息内容。

5.3具有床位一览表功能。可根据病区、科室、护理等级、患者姓名等进行检索，信息包含床位、住院号、诊断、入院时间等。

5.4护理行为查询统计功能：具有护士执行清单统计、病区统计、巡视记录统计功能；具有按护理人员、时间、到达的病房、停留时长、对应执行的任务等生成执行清单功能；具有按年月统计护理人员总执行任务次数、在病房总时长的功能；具有根据病区护士任务执行时间、病区护士任务执行次数做出排行榜功能；可按列表形式统计护理人员巡视病房、病区、巡视人、巡视时间、停留时长的功能；可根据日期导出各护士对应的执行清单、巡视记录列表。

5.5标签管理：具有护理标签与护理人员进行绑定、解绑等功能。

5.6资源管理：具有任务管理管理，支持自定义任务类型，根据不同病区需求增减任务类型，在不同任务类型下，可编辑具体任务名称，用于统计、和选择执行的任务。

5.7用户管理

- 应采用可靠的用户身份认证方式，如用户名和密码、动态令牌、短信验证码等，确保只有经过授权的用户才能访问软件系统。

- 具有角色管理功能，可根据用户的职责和权限将用户划分为不同的角色，每个角色应具有相应的权限和功能。

- 具有会话管理功能，软件系统应支持会话管理功能，对用户的登录、操作和退出等会话行为进行监控和管理，会话可设置合理的超时时间。

5.8日志记录

- 具有日志功能，用于追踪和审计用户在系统中的行为。软件系统记录用户的各种操作事件，包括登录、注销、数据修改等，并记录相关的操作信息，如操作类型、时间、操作者等。管理员可以通过管理界面查看操作日志，对用户的行为进行审计和监控，以确保软件系统的安全性和可信度。

- 信息安全

6.1具有强密策略参数设置功能，可设置强密码策略、是否开启首次登录修改密码、密码输入错误（N次）自动锁定、长时间（N分钟）未登录自动锁定、定期（N天）修改密码等策略。

6.2本项目成交供应商需无条件配合采购人完成主管部门信息安全检查、等级保护测评服务及相关系统安全整改工作。

6.3本项目软件须使用经国家密码管理机构认可的商用密码产品或算法，不得使用自行研制的或者境外生产的密码产品或算法。

- 五、验收标准

- 验收标准：按国家标准、行业标准、磋商文件、成交供应商的响应文件进行验收.

- 初步验收：供需双方对货物进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，成交供应商应在合同约定的时间内，按照采购人的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

- 最终验收：在货物安装调试完成后，供需双方按照合同规定的验收标准进行验收，并以采购人验收意见为准。成交供应商应派代表参与验收过程，成交供应商未派代表参与或未在接到采购人验收意见5个工作日内书面提出异议的，视为成交供应商对验收意见无异议。最终验收合格后，双方签定验收合格报告。如在验收过程中发现部分瑕疵可补救的，乙方应在 7 个工作日内，按照甲方的要求，采取补救处理措施，完成后通知甲方重新验收。乙方承担由此发生的一切损失和费用。

- 如在验收过程中发现部分瑕疵可补救的，成交供应商应在合同约定的时间内，按照采购人的要求，采取补足、更换或退货等补救处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

- 验收过程发现产品性能和质量与磋商文件及其响应文件有严重偏差的（不满足星号条款），采购人有权退货并解除合同，成交供应商自行承担一切损失。

- 六、付款方式及条件

- 付款方式与条件

- 全部货物交货并经验收合格后，采购人凭付款应提交的单证和文件在2个月内以银行转账方式向中标供应商支付100%的合同价款。

中标供应商要求付款应提交下列单证和文件：

1）金额为有关合同价款  100 %的正式发票（最终验收时）。

2）制造厂家出具的质量合格证书（如有）。

3）采购人签署的验收合格文件。

4）进口报关单、商检单等（如有）。

5）履约保证金保函（如有）。

- 七、售后服务要求

- 供应商须提供项目整体质保期3年售后保修服务（质保期起始时间为验收签字第二天），售后服务费用包含在报价中。

- 在质保期内，供应商提供24小时技术支持服务，采购人可通过热线电话、微信等方式从供应商或其指定服务机构获得技术支持，并在响应文件中提供技术支持电话，供应商在接到采购人故障通知后，2小时内响应，工程师在4小时内到达现场并排除修复故障，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及采购人意见等）报采购人备案。特殊情况在24小时内无法恢复的，供应商予以更换新设备或提供代用设备；在维修及维护期内供应商应予提供代用设备或使设备可正常运转的措施，其中发生一切费用由供应商承担。

- 质保期内，供应商应为采购人提供软件的巡检或者硬件的保养、维修及更换零配件，巡检（保养）次数不少于4次/年，同时提供维护（巡检）报告并经采购人签字确认，每少一次巡检，违约责任按照本合同约定执行。

- 质保期内标的范围内的设备、辅材、配件的更换、维修（包括但不限于上门服务费、维修费及交通费用等所有费用）费用均包含在报价中，产品维修期间提供备件/备品进行现场的替换安装，保修期内提供免费技术支持、保修、软件升级和维护，产生的一切费用均由供应商承担，所需的费用应包含在报价中。采购人无需再另外支付任何费用。

- 若发生质量问题，质保期内成交人应予以更换同规格型号的新设备或提供代用设备；在维修及维护期内应予提供代用设备或使设备可正常运转的措施。

- 供应商应按照本项目特点提供长期良好的售后服务，在质保期内免费无条件提供采购人需对接的所有系统的供应商接口改造。所需费用均包含在合同总价中。

- 供应商认为有利于采购人的其他优惠条款应单独列明。

附件2

厦门市妇幼保健院

报

名

材

料

项目名称：

序    号：

供 应 商：

联 系 人：

联系方式：

日    期：

附件3

廉洁告知书

：

为进一步完善厦门市属公立医疗单位采购监督制约机制，防止发生医疗领域商业贿赂行为，贵司在医疗机构采购活动中要廉洁自律、诚实守信，遵守如下规定：

- 严格遵守国家有关工程建设、招标投标、物资采购、服务采购等相关法律法规、政策以及廉政建设规定。

- 坚持公平、公正、公开和诚实守信的原则，不得为获取不正当利益损害国家、集体、第三人和对方利益。

- 不得有商业贿赂行为，如赠予甲方人员现金、物品、有价证券，或以支付凭证、理财等方式变相支付本应由甲方人员承担的款项。

- 不得以任何理由邀请甲方人员进入营业性娱乐场所或者参加影响业务工作公平公正开展的其他活动。

- 不得到甲方医疗场所、工作人员家中推销产品并提供任何好处费，不得采用不正当手段进行临床促销活动。

- 不得以回扣、宴请等方式影响甲方人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

如违反上述规定，甲方有权选择立即中止、终止或解除与贵司正在进行的任何业务关系，贵司应承担甲方因此产生的经济损失、不良后果及相应的违约责任。

厦门市妇幼保健院

年  月  日

厦门市妇幼保健院廉洁告知书我已收到，内容我已知悉并理解，我方承诺将严格按照《廉洁告知书》相关内容履行。

签字：

单位盖章：

日期：

## 附件4

参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：厦门市妇幼保健院

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

报名供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日