- 厦门市妇幼保健院

- 2025年3月后勤保障设施维修维护项目”询价公告

- 一、说明

- 根据我院业务情况需要，拟于近期对我院“镇海院区三菱电梯维保服务项目”进行询价采购，诚邀具备合格资质、具备相应维护保障能力的供应商报名参加。

- 请满足对应项目需求的供应商选择对应项目，按报名材料要求整理报名报价资料，要求内容完整、清晰、整洁，并加盖单位公章按序装订。报名材料请于2025年3月28日17:30前交于厦门市思明区镇海路10号，三号楼负一楼保障部水电维修组审核。报名材料仅接受现场提交，逾期送达的报名文件以及不符合要求的报名文件不予受理。

- 现场踏勘：请在公示期内自行前往，并与项目联系人报备，仔细核对电梯型号及配件型号。

- 本项目联系人：林工  联系电话：0592-2662016、18950175008

- 联系时间：工作日上午8:00-12:00 下午14:30-17:30

- 项目名称、需求及预算控制价

| 品目 | 项目名称 | 项目需求 | 数量 | 单位 | 预算 控制价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三菱电梯维保服务 | 服务内容： 1、严格按照《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）及《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）完成半月、月度、季度、半年、年度保养项目，并提供保养计划表，年度保养时间需在电梯年检的前15天内完成； 2、服务采用半包的形式，即既提供日常维护保养服务，又免费提供部分电梯零部件； 3、提供电梯常用配件价格清单，并提供免费配件清单。 | 1 | 年 | - 维保费4.8万元； - 付费配件按实结算。 |

- 报名材料

报名材料递交必备文件清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 封面：应注明企业名称、所投项目名称，并注明联系人及联系方式 | 附件1 |
| 2 | 廉洁告知书 | 附件2 |
| 3 | 供应商资质证明（营业执照、电梯维修保养资质证书证明、服务人员资质证书证明） |  |
| 4 | 维保服务报价表 | 附件3 |
| 5 | 配件清单报价表： - 其中备注需提供原厂证明的，必须提供能够供货的原厂证明材料； - 提供的配件必须是全新的，报价包含安装调试费； - 提供免费配件条目可以自行添加，不能减少。 | 附件4 |
| 6 | 提供信用中国信用信息报告材料 |  |
| 备注： - 以上材料，按项目内容顺序排列，并注明页码，装订成册。请供应商务必保证所填信息真实准确； - 附件4的配件清单，仅供参考，如现场踏勘有异议应立即提出； - 以上资料一式两份每页必须加盖公章。 |  |  |

厦门市妇幼保健院

2025年3月21日

附件1

厦门市妇幼保健院

报

名

材

料

项目名称：三菱电梯维保服务

供 应 商：

联 系 人：

联系方式：

附件2

廉洁告知书

填报价公司全称   ：

为进一步完善厦门市属公立医疗单位采购监督制约机制，防止发生医疗领域商业贿赂行为，贵司在医疗机构采购活动中要廉洁自律、诚实守信，遵守如下规定：

- 严格遵守国家有关工程建设、招标投标、物资采购、服务采购等相关法律法规、政策以及廉政建设规定。

- 坚持公平、公正、公开和诚实守信的原则，不得为获取不正当利益损害国家、集体、第三人和对方利益。

- 不得有商业贿赂行为，如赠予甲方人员现金、物品、有价证券，或以支付凭证、理财等方式变相支付本应由甲方人员承担的款项。

- 不得以任何理由邀请甲方人员进入营业性娱乐场所或者参加影响业务工作公平公正开展的其他活动。

- 不得到甲方医疗场所、工作人员家中推销产品并提供任何好处费，不得采用不正当手段进行临床促销活动。

- 不得以回扣、宴请等方式影响甲方人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

如违反上述规定，甲方有权选择立即中止、终止或解除与贵司正在进行的任何业务关系，贵司应承担甲方因此产生的经济损失、不良后果及相应的违约责任。

厦门市妇幼保健院

年  月  日

厦门市妇幼保健院廉洁告知书我已收到，内容我已知悉并理解，我方承诺将严格按照《廉洁告知书》相关内容履行。

签字：

单位盖章：

日期：

附件3：维保服务报价表

| 电梯名称 | 型号 | 层站 | 台数 | 维保费 （元/台/月） | 小计 （元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三菱电梯（1#） | GPS-III | 15 | 1 |  |  |
| 三菱电梯（2-3#） | GPS-III | 13 | 2 |  |  |
| 三菱电梯（4#） | HOPE | 14 | 1 |  |  |
| 三菱电梯（8#） | MAXIEZ-B | 22 | 1 |  |  |
| 三菱电梯（9#） | MAXIEZ-CZ | 22 | 1 |  |  |
| 总计 |  |  | 6 |  |  |

附件4：配件清单报价表

（提供的配件必须是全新的，报价包含安装调试费，其中备注需提供原厂证明的，必须提供原厂证明材料）

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 微科光幕 | 二合一 | 套 |  |  |
|  | 微科光幕 | 单 | 套 |  |  |
|  | 梯爱琼斯光幕 | 二合一 | 套 |  |  |
|  | 平层感应器 | YG-25 | 个 |  | 提供 原厂证明 |
|  | 平层感应器 | PAD-1 | 个 |  |  |
|  | 平层感应器 | ZPAD01-001 | 个 |  |  |
|  | 平层感应器 | TSD-1 | 个 |  |  |
|  | 平层感应器 | TSD-2 | 个 |  |  |
|  | 导轨油 | LHG68（18L） | 桶 |  | 提供 原厂证明 |
|  | 主机油 | CKC220（18L） | 桶 |  | 提供 原厂证明 |
|  | 轿厢通话装置 | ZDH01-020 | 台 |  |  |
|  | 轿厢通话装置 | ZDH01-021 | 台 |  |  |
|  | 轿厢通话装置 | ZDH01-016 | 台 |  |  |
|  | 稳压电源 | X59LX-208 | 个 |  |  |
|  | 稳压电源 | X59LX-222 | 个 |  |  |
|  | 编码器 | Z65AC-25 | 个 |  |  |
|  | 编码器 | Z65AC-26 | 个 |  |  |
|  | 门机编码器 | X65AC-11 | 个 |  |  |
|  | 三片靴衬 | 4副一套 | 套 |  |  |
|  | 轴流风扇 | FB-9B | 台 |  |  |
|  | 161挂锁 | 左/右 | 个 |  |  |
|  | 铁芯铜套 |  | 个 |  |  |
|  | 按钮 | LHB-008 | 个 |  |  |
|  | 按钮 | LHB-052双(方) | 个 |  |  |
|  | 按钮 | LHB-051单(方) | 个 |  |  |
|  | 按钮 | LHB-052双(方椭) | 个 |  |  |
|  | 按钮 | DA180 | 个 |  |  |
|  | 同步带 | S5M-3280-15 | 条 |  |  |
|  | 电容 | 400V1200UF | 个 |  |  |
|  | 电容 | 400V5600UF | 个 |  |  |
|  | 应急电源 | 12V | 个 |  |  |
|  | 应急电源 | 6V | 个 |  |  |
|  | 蓄电池 | 12V 7AH | 个 |  |  |
|  | 电源 | YS1012 | 个 |  |  |
|  | 接触器 | SD-T21 | 个 |  |  |
|  | 半导体组件 | KCA-941A | 块 |  | 提供 原厂证明 |
|  | 半导体组件 | KCA-1190B | 块 |  | 提供 原厂证明 |
|  | 半导体组件 | KCA-762A | 块 |  | 提供 原厂证明 |
|  | 半导体组件 | KCA-760A | 块 |  | 提供 原厂证明 |
|  | 门机板 | DOR-120C | 块 |  | 提供 原厂证明 |
|  | 门机板 | D0R-1231 | 块 |  | 提供 原厂证明 |
|  | 印刷线路板 | DOR-430 | 块 |  |  |
|  | 印刷线路板 | LHD-730AG43 | 块 |  |  |
|  | 印刷线路板 | P203703B000G02 | 块 |  | 提供 原厂证明 |
|  | 印板 | DOR-123CJ | 块 |  | 提供 原厂证明 |
|  | P1板 | KCD-1161D | 块 |  | 提供 原厂证明 |
|  | R1板 | KCA-119 | 块 |  | 提供 原厂证明 |
|  | 驱动板 | KCR-650 | 块 |  | 提供 原厂证明 |
|  | 平层继电器板 | KCA-1009A | 块 |  | 提供 原厂证明 |
|  | 话机 | EZ-10MVF | 个 |  |  |
|  | 话机 | NKT12(1-1)A | 个 |  |  |
|  | IPM模块 | Z45MC-18 | 件 |  |  |
|  | IPM模块 | Z45MC-23 | 件 |  |  |
|  | IPM模块 | Z45MC-25 | 件 |  |  |
|  | IGBT模块 | Z45MB-07 | 件 |  |  |
|  | IGBT模块 | X45MB-101 | 件 |  |  |
|  | 二极管模块 | X45RM-22 | 件 |  |  |
|  | 二极管模块 | X45RM-23 | 件 |  |  |
|  | 电源 | X59LX-26 | 件 |  |  |
|  | DC-CT | P203031C241-03 | 件 |  |  |
|  | DC-DC电源 | P203031C180G02 | 件 |  |  |
|  | 交流电抗器 | P203031C163-21 | 件 |  |  |
|  | 磁环组件 | P203031D181G01 | 件 |  |  |
|  | 接触器 | X62SF-160 | 件 |  |  |
|  | 接触器 | X62SF-165 | 件 |  |  |
|  | 接触器 | X62SR-696 | 件 |  |  |
|  | 风扇组件 | P203031C155G01 | 件 |  |  |
|  | 风扇组件 | P203031C156G01 | 件 |  |  |
|  | 群控接口板 | P214705B000G02 | 件 |  |  |
|  | 电磁开关 | P226011C297-01 | 件 |  |  |
|  | 印板装配图(分支板) | P231708B000G14 | 件 |  |  |
|  | 可移动安全开关盒 | P231100B000G01L01 | 件 |  |  |
|  | 显示CPU印板 | P235710B000G12 | 件 |  |  |
|  | 按钮CPU印板 | P235752B000G01 | 件 |  |  |
|  | 按钮CPU印板 | P235752B000G02 | 件 |  |  |
|  | 光电装置 | SR-14PR | 件 |  |  |
|  | 机房通话装置 | ZDH01-021 | 件 |  |  |
|  | 远程拨号装置 | ZDH01-011 | 件 |  |  |
|  | 远程电话转接器 | ZDH01-010 | 件 |  |  |
|  | 通话装置分路器 | ZDH01-018 | 件 |  |  |
|  | 本地通话装置 | ZDH01-020 | 件 |  |  |
|  | 层站印板装配 | P280704B000G01 | 件 |  |  |
|  | 层站印板装配 | P280704B000G04 | 件 |  |  |
|  | 制动器组件 | P101047A104G01 | 件 |  |  |
|  | 制动器组件 | P101047A104G02 | 件 |  |  |
|  | 门电动机 | YX401C566-01 | 件 |  |  |
|  | 门电动机 | YA118B155G01 | 件 |  |  |
|  | 光幕安全触板 | P142001C000G01 | 件 |  |  |
|  | LED电源组件 | P321508C154G01 | 件 |  |  |
|  | 抱闸 | P10105A140G01L02 | 个 |  |  |
|  | 抱闸控制盒 | J631034B000G01L002 | 个 |  |  |
|  | 电梯钢丝绳 | 赛福天10mm(麻芯) | 米 |  |  |
|  | 电梯钢丝绳 | 赛福天12mm(麻芯) | 米 |  |  |
|  | 电梯钢丝绳 | 赛福天14mm(麻芯) | 米 |  |  |
|  | 钢丝绳裁剪 |  | 台 |  |  |
|  | 曳引轮 |  | 套 |  |  |
|  | 电梯称重调整校准 | 包含砝码及校准报告 | 台 |  |  |
|  | 电梯125%载荷运行检测 | 包含砝码及检测报告 | 台 |  |  |
|  | 急停开关 |  | 个 |  | 免费提供 |
|  | 闸刀开关 | HK3、HK4 | 个 |  | 免费提供 |
|  | 安全触板开关 |  | 个 |  | 免费提供 |
|  | 圆油杯 |  | 个 |  | 免费提供 |
|  | 三角锁 |  | 把 |  | 免费提供 |
|  | 三角手柄 |  | 把 |  | 免费提供 |
|  | 保险丝（管） | X60DA-01、X60DA-02、X60DA-03 | 个 |  | 免费提供 |
|  | 门滑块 |  | 个 |  | 免费提供 |
|  | 氖灯 | X53NE-03 | 个 |  | 免费提供 |
|  | 微动开关 | LXW5-11N1 | 个 |  | 免费提供 |
|  | 行程开关 | LX-028 | 个 |  | 免费提供 |
|  | 继电器 | OMRON220V、JQX-13F-48V、JZS-18F-110V | 个 |  | 免费提供 |