**厦门市妇幼保健院**

**“五金水暖用品定点采购供货服务”采购项目市场调研公告**

**一、调研说明：**

根据我院业务发展需要，拟于近期对我院**镇海院区及集美院区“五金水暖用品定点采购供货服务”采购项目市场调研**，诚邀具备资质的生产企业、经营企业、供货单位收集产品资料，参与本项目前期调研论证。

1. 请有意向参与本项目前期调研论证的公司于2025年3月12日上午10:00前将相关调研论证资料报送保障部（厦门市镇海路10号3号楼负一楼水电维修组），逾期不予受理，不接受邮寄文件。
2. 联系人：林老师；电话：0592-2662016、18950175008。

**二、企业报名材料如下：**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 资料名称 |
| 1 | 封面：应注明企业名称、所投项目名称，并注明联系人及联系方式 （见附件1） |
| 2 | 廉洁告知书（见附件2） |
| 3 | 提供供应商资质证明  （营业执照、供货资质证明材料、谈判代表法人授权书及身份证复印件等） |
| 4 | 五金水暖用品清单报价表（见附件3），报价方式可以按参考价统一折扣的方式，也可以按品目一个个报。 |
| 5 | 服务方案（格式自拟） |
| 6 | 提供近三年服务的用户清单及中标资料  （尽可能提供福建省的医院或公司的中标资料，如采购合同、中标通知书、招标参数、发票复印件等） |

备注：以上资料，要求内容完整、清晰，按项目内容顺序排列并注明页码按序装订成册，若无法提供序号的文件，请在该项所对应的页面上填写情况说明。请各报名服务商必保证所填信息真实准确（附件请参照模板如实填写）。以上资料一式两份，加盖报名单位公章（骑缝章）。

厦门市妇幼保健院

2025.3.3

附件1、报名企业封面

附件2、廉洁告知书

附件3、五金水暖用品清单报价表

附件1：报名企业封面

**厦门市妇幼保健院**

报

名

材

料

项目名称：**五金水暖用品定点采购供货服务**

供 应 商：

联 系 人：

联系方式：

附件2：廉洁告知书



廉洁告知书

（填供应商名称） ：

为进一步完善厦门市属公立医疗单位采购监督制约机制，防止发生医疗领域商业贿赂行为，贵司在医疗机构采购活动中要廉洁自律、诚实守信，遵守如下规定：

1. 严格遵守国家有关工程建设、招标投标、物资采购、服务采购等相关法律法规、政策以及廉政建设规定。
2. 坚持公平、公正、公开和诚实守信的原则，不得为获取不正当利益损害国家、集体、第三人和对方利益。
3. 不得有商业贿赂行为，如赠予甲方人员现金、物品、有价证券，或以支付凭证、理财等方式变相支付本应由甲方人员承担的款项。
4. 不得以任何理由邀请甲方人员进入营业性娱乐场所或者参加影响业务工作公平公正开展的其他活动。
5. 不得到甲方医疗场所、工作人员家中推销产品并提供任何好处费，不得采用不正当手段进行临床促销活动。
6. 不得以回扣、宴请等方式影响甲方人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

如违反上述规定，甲方有权选择立即中止、终止或解除与贵司正在进行的任何业务关系，贵司应承担甲方因此产生的经济损失、不良后果及相应的违约责任。

厦门市妇幼保健院

年 月 日

厦门市妇幼保健院廉洁告知书我已收到，内容我已知悉并理解，我方承诺将严格按照《廉洁告知书》相关内容履行。

签字：

单位盖章：

日期：

附件3：五金水暖用品清单报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五金水暖用品清单报价表 | | | | | | | | | |
| 报价说明：1、可按参考单价报固定折扣价，比如全部打9折；2、按物料类别分别报价。 | | | | | | | | | |
| 大类 | 序号 | 物料名称 | 单位 | 型号规格材质 | 参考单价（元） | 供应商报价（元） | 推荐品牌 | 图片 | 样品 |
| 水具 | 1 | 延时面盆龙头 | 个 | 通用口径：DN15 材质：精铜  颜色：镀铬 CP  出水高度：53mm  出水长度：106mm | 126 |  | 九牧.中宇.潜水艇 | IMG_256 |  |
| 2 | 洗衣机龙头 | 个 | 入墙式单把单控、黄铜主体，表面多层电镀，4/6分通用，脱管自动断水 | 31.2 |  | 九牧.中宇.潜水艇 | IMG_257 |  |
| 3 | 水龙头滤嘴外芽 | 个 | 国标18-22MM外丝可选 | 1.8 |  | 无 |  |  |
| 4 | 水龙头滤嘴内芽 | 个 | 国标18-24MM内丝可选 | 1.8 |  | 无 |  |  |
| 5 | 双把面盆龙头 | 个 | 铜材料，表面多层电镀 | 159 |  | 九牧.中宇.潜水艇 | IMG_258 |  |
| 6 | 双把淋浴龙头 | 个 | 铜材料，表面多层电镀 | 165 |  | 九牧.中宇.潜水艇 | IMG_259 |  |
| 7 | 双把厨房龙头 | 个 | 入墙式、铜材料，表面多层电镀 | 169.2 |  | 九牧王.中宇.潜水艇 | IMG_260 |  |
| 8 | 面盆厨应龙头 | 个 | 采用蜂窝式起泡器，有效过滤水中杂质，红外线感应器，距离10~15cm,陶瓷阀芯 | 550.8 |  | 九牧.中宇.潜水艇 |  |  |
| 9 | 快开龙头 | 个 | 7104-238，黄铜、锌合金把手，材质：铝合金 | 28.8 |  | 九牧.中宇.潜水艇 |  |  |
| 10 | 脚踏面盆龙头 | 个 | 铜材料，表面多层电镀 | 181.8 |  | 九牧.中宇.潜水艇 |  |  |
| 11 | 恒温淋浴龙头 | 个 | 型号：26192-695/1B 26192-695/HBS-1 材质：ABS阀体外壳、钢化玻璃面板、59A精铜水路、陶瓷开关阀芯、不锈钢直管、PVC软管 | 758.4 |  | 九牧.中宇.潜水艇 |  |  |
| 12 | 高抛感应水龙头 | 套 | 型号：33098-385/1B5-Z 33098-385/HBS5-Z 材质：合金阀体、陶瓷阀芯、ABS花洒头、不锈钢软管、PE鱼线绳 | 294 |  | 九牧.中宇.潜水艇 |  |  |
| 13 | 感应水龙头 | 套 | 型号：33098-385/1B5-Z 33098-385/HBS5-Z 材质：合金阀体、陶瓷阀芯、ABS花洒头、不锈钢软管、PE鱼线绳 | 306 |  | 九牧.中宇.潜水艇 |  |  |
| 14 | 多功能龙头 | 个 | 铜材料，表面多层电镀 | 93 |  | 九牧.中宇.潜水艇 |  |  |
| 15 | 单冷水龙头把柄 | 个 | 单冷阀芯专用 | 1.2 |  | 九牧.中宇.潜水艇 |  |  |
| 16 | 单冷面盆龙头 | 个 | 铜材料，表面多层电镀 | 84 |  | 九牧.中宇.潜水艇 |  |  |
| 17 | 单把淋浴龙头 | 个 | 通用型，型号：3576-061/3576-050 材质：黄铜阀体、锌合金把手 | 217.2 |  | 九牧.中宇.潜水艇 |  |  |
| 18 | 水槽立式水龙头 | 套 | 全铜主体，360度旋转，安装孔径21-33mm，长≥60mm | 50 |  | 创沙、梓牧、森尔雅特 | IMG_261 |  |
| 19 | 水龙头延长器 | 个 | 食品级304不锈钢软管，14-17cm | 15 |  | 通用 | IMG_262 |  |
| 20 | 水龙头延长器 | 个 | 食品级304不锈钢软管，45-50cm | 22 |  | 通用 | IMG_263 |  |
| 21 | 水龙头万向器 | 个 | 起泡，万向，双钢珠，精铜电镀，内外丝多种接口可选 | 20 |  | 通用 | IMG_264 |  |
| 22 | 双控双开龙头 | 个 | 产品材质：黄铜阀体、陶瓷阀芯，出水嘴接口：4分卡扣+起泡器，重量≧220g | 68 |  | 四季沐歌；ileddog；箭牌 | IMG_265 | 提供样品 |
| 23 | 快开加长水龙头 | 个 | 通用口径：DN15，材质：黄铜镀铬，总长≧145mm；水嘴：起泡器或卡扣式可选 | 70 |  | 九牧.箭牌.潜水艇 | IMG_266 | 提供样品 |
| 24 | 单冷感应水龙头 | 套 | 单冷，精铜主体，PVD电镀，交直流通用；通用口径：DN15/DN20可选；感应距离：8-20cm；超时保护，60秒自动关水，静音蜂窝起泡出水；中国水效标识 | 480 |  | 九牧.箭牌.潜水艇 | IMG_267 | 提供样品 |
| 25 | 冷暖感应水龙头 | 套 | 冷暖，精铜主体，PVD电镀，交直流通用；通用口径：DN15/DN20可选；感应距离：8-20cm；超时保护，60秒自动关水，静音蜂窝起泡出水；中国水效标识 | 580 |  | 九牧.箭牌.潜水艇 | IMG_268 | 提供样品 |
| 26 | 万向厨房水龙头防溅头 | 个 | 三档增压 | 35 |  | 沃欣特、鑫雄华、洁霸 | IMG_269 |  |
| 27 | 防脱落洗衣机龙头 | 个 | 4 、6分通用 | 56 |  | 沃欣特、鑫雄华、洁霸 | IMG_270 |  |
| 28 | 感应水龙头 | 个 | 入口4分牙 | 300 |  | 沃欣特、鑫雄华、洁霸 | IMG_271 |  |
| 29 | 手术室感应龙头 | 个 | 入口5分牙 | 300 |  | 沃欣特、鑫雄华、洁霸 | IMG_272 |  |
| 30 | 入墙式水龙头 | 套 | 304不锈钢表面拉丝处理，两档出水，黄铜阀芯， | 50 |  | 百晋、达尔、睦格 | IMG_273 |  |
| 31 | 入墙式水龙头 | 套 | 304不锈钢表面拉丝处理，两档出水，黄铜阀芯， | 50 |  | 百晋、达尔、睦格 | IMG_274 |  |
| 32 | 龙头硅胶垫 | 个 | 4分/6分通用，硅胶材质 | 1 |  | 通用 | IMG_275 |  |
| 33 | 龙头4分硅胶垫 | 个 | 加厚PVC材质 | 1 |  | 通用 | IMG_276 |  |
| 34 | 龙头铜垫 | 个 | 纯铜材质 | 4 |  | 通用 | IMG_277 |  |
| 35 | 龙头止不锈钢回阀 | 个 | 304不锈钢，内外丝 | 6 |  | 保联、麦凯德、简普锐 | IMG_278 |  |
| 36 | 户外带锁水龙头阀芯 | 个 | 4分牙，钥匙或四角、三角钥匙 | 11.9 |  | 沃欣特、鑫雄华、洁霸 | IMG_279 |  |
| 37 | 带钥匙龙头阀芯 | 个 | 50MM | 7.8 |  | 水牧宇、泊井、水牧宇 |  |  |
| 38 | 淋浴软管 | 条 | 钢合金4分接口，加厚PVC内管，铜合金加厚螺帽接头 | 26.4 |  | 通用 |  |  |
| 39 | 耐压喷淋喷头 | 个 | 0.4毫米硅胶孔径，轻触按软胶 | 9 |  | 通用 |  |  |
| 40 | 翻板下水器 | 个 | 主材：SUS201不锈钢 长：140-160mm 带溢水孔 | 34.8 |  | 九牧.中宇.潜水艇 | IMG_280 |  |
| 41 | 蹲位水箱 | 个 | 节水型，产品型号：14095-1/21P-2，材质：陶瓷 | 81 |  | 九牧.中宇.潜水艇 |  |  |
| 42 | 地漏 | 个 | 铜材料，表面度铬工艺 | 10.2 |  | 九牧.中宇.潜水艇 |  |  |
| 43 | 不锈钢金属软管 | 条 | 30cm-120cm，产品型号：H52AG-050101C-2 H52AG-060101C-2 H52AG-080101C-2 材质：H59铜镀铬 外管：SUS304不锈钢 内管：TPV塑胶管 垫片：NBR 印字缸套：SUS304不锈钢抛光 | 13.8 |  | 九牧.中宇.潜水艇 |  | 提供样品 |
| 44 | 不锈钢翻板(网孔）下水 | 个 | 通用型 产品材质：SUS304+ABS嵌铜 | 22.8 |  | 九牧.中宇.潜水艇 |  |  |
| 45 | 不带下出水大淋浴 | 个 | 通用口径：DN15 材质：铜合金阀体+不锈钢管 手持：4.5寸3功能硅胶花洒 顶喷：9寸硅胶花洒 旋转下出水 颜色：镀铬 | 495.6 |  | 九牧.中宇.潜水艇 | IMG_281 |  |
| 46 | 波纹管下水管 | 个 | 不锈钢（50-120cm） | 55.2 |  | 九牧.中宇.潜水艇 |  |  |
| 47 | 带防臭不锈钢下水管 | 条 | 304不锈钢,长87≥cm,镀铬，带防臭内芯 | 70 |  | 九牧、箭牌、潜水艇 | IMG_282 | 提供样品 |
| 48 | 下水器过滤网 | 个 | 无磁不锈钢，多规格可选 | 3 |  |  | IMG_283 |  |
| 49 | 网孔下水器 | 个 | 适合各类洗脸盆、洗手盆；溢水孔：有、无两款可选； | 35 |  | 通用 | IMG_284 |  |
| 50 | 台盆下水器 | 个 | 翻板/按压式可选，无溢水/带溢水可选；铜+304不锈钢， | 50 |  | 九牧、箭牌、潜水艇 | IMG_285 | 提供样品 |
| 51 | 暗装小便池感应器 | 个 | 给水器表面质量不应低于GB/T6461-2002中9级的要求，通用口径：DN15 ；主材：黄铜电磁阀 ；可调节出水量、预冲洗、防水防电；交直流供电可选； | 480 |  | 九牧.箭牌.潜水艇 | IMG_286 | 提供样品 |
| 52 | 暗装带手动小便池感应器 | 个 | 给水器表面质量不应低于GB/T6461-2002中9级的要求，通用口径：DN16 ；主材：黄铜电磁阀 ；可调节出水量、预冲洗、防水防电； | 600 |  | 九牧.箭牌.潜水艇 | IMG_287 |  |
| 53 | 不锈钢花洒软管 | 条 | 1.5米 | 35 |  | 九牧、潜水艇、科勒 | IMG_288 | 提供样品 |
| 54 | 水管滤芯 | 个 | 黄铜材质，不锈钢滤网，带止回阀功能，硅胶密封垫 | 15 |  | 通用 | IMG_289 |  |
| 55 | 可调节冲水箱 | 套 | PP材质，节水双冲，国家节水认证；冲水量可调至12L | 155 |  | 九牧、联塑、箭牌 | IMG_290 |  |
| 56 | 不锈钢加长龙头 | 个 | 20CM | 13.2 |  | 埃美柯、九牧、申鹭达 |  |  |
| 57 | 直通阀 | 个 | 黄铜主体，铜阀芯，4分丝牙，可选（内丝、内外丝、外丝） | 30 |  | 九牧.中宇.潜水艇 | IMG_291 |  |
| 58 | 延时小便阀 | 个 | 按压式小便器冲洗阀 | 102 |  | 九牧.中宇.潜水艇 |  |  |
| 59 | 小便冲洗阀 | 个 | 可调节水流量大小，中间接头为活动接头，遇到故障可拆卸维修，冲水时间3-6秒 | 96 |  | 九牧.中宇.潜水艇 | IMG_292 |  |
| 60 | 三角阀可转动 | 个 | 不锈钢304 | 18.6 |  | 九牧.中宇.潜水艇 |  |  |
| 61 | 冷热阀芯 | 个 | 国标40MM（PC+陶瓷）耐高温/防滴漏/开关顺滑/密封性好 | 6 |  | 九牧.中宇.潜水艇 |  |  |
| 62 | 不锈钢角阀 | 个 | SUS304 | 16.8 |  | 凯尔林、埃美柯、小牧 | IMG_293 |  |
| 63 | 明装热水器混合阀上出水 | 个 | 精通主体，产品重量450g | 58 |  | 沃欣特、鑫雄华、洁霸 | IMG_294 |  |
| 64 | 淋浴浴缸混合阀 | 个 | 侧开 | 210 |  | 沃欣特、鑫雄华、洁霸 | IMG_295 |  |
| 65 | 304不锈钢冷热阀 | 套 | 1冷1热两个，红蓝标；304不锈钢，单支阀重量≥120g,内壁厚≥4mm； | 50 |  | 九牧.箭牌.潜水艇 | IMG_296 | 提供样品 |
| 66 | 明装感应小便冲洗阀 | 套 | 双段冲水设计，站前时预冲水三秒；；中国水效标识； | 580 |  | 九牧.箭牌.潜水艇 | IMG_297 | 提供样品 |
| 67 | 卧式手按冲水阀 | 个 | 通用口径：DN25  主材：精铜  颜色：镀铬 CP | 480 |  | 九牧.中宇.潜水艇 | IMG_298 | 提供样品 |
| 68 | 按键式延时蹲便器冲洗阀 | 个 | 进水外螺纹：G1 出水配Φ32mm管 | 190 |  | 九牧.中宇.潜水艇 | IMG_299 | 提供样品 |
| 69 | 脚踏式延时蹲便器冲洗阀 | 个 | 进水外螺纹：G1 出水配Φ32mm管 出水口弯头+装饰盖 | 190 |  | 九牧.箭牌.潜水艇 | IMG_300 | 提供样品 |
| 阀门 | 70 | PVC球阀 | 个 | PVC20 | 1.8 |  | 台亚、南亚、联塑 |  | 提供样品 |
| 71 | PVC球阀 | 个 | PVC25 | 2.4 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 72 | PVC球阀 | 个 | PVC32 | 3.6 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 73 | PVC球阀 | 个 | PVC40 | 6 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 74 | PVC球阀 | 个 | PVC50 | 10.8 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 75 | PVC球阀 | 个 | PVC75 | 15.6 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 76 | PVC球阀 | 个 | PVC110 | 31.2 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 77 | 闸阀 | 个 | DN15铜材料 | 16.2 |  | 埃美柯、伟星、上海沪工 |  | 提供样品 |
| 78 | 闸阀 | 个 | DN20铜材料 | 21.6 |  | 埃美柯、伟星、上海沪工 |  |  |
| 79 | 闸阀 | 个 | DN25铜材料 | 27.6 |  | 埃美柯、伟星、上海沪工 |  |  |
| 80 | 闸阀 | 个 | DN32铜材料 | 27 |  | 埃美柯、伟星、上海沪工 |  |  |
| 81 | 闸阀 | 个 | DN40铜材料 | 46.8 |  | 埃美柯、伟星、上海沪工 |  |  |
| 82 | 闸阀 | 个 | DN50铜材料 | 66 |  | 埃美柯、伟星、上海沪工 |  |  |
| 83 | 冷热阀芯（混水阀芯） | 个 | 国标25-40MM | 6 |  | 埃美柯.久久、科斯乐 |  |  |
| 84 | 单冷阀芯 | 个 | 国标15MM | 3 |  | 埃美柯.久久、科斯乐 |  |  |
| 85 | 电动UPVC开关球阀 | 个 | DN15（直通） | 210 |  | 三厘、南亚、联塑 |  |  |
| 86 | 电动UPVC开关球阀 | 个 | DN25（直通） | 228 |  | 三厘、南亚、联塑 |  |  |
| 87 | 电动UPVC开关球阀 | 个 | DN32（直通） | 246 |  | 三厘、南亚、联塑 |  |  |
| 88 | 电动UPVC开关球阀 | 个 | DN40（直通） | 264 |  | 三厘、南亚、联塑 |  |  |
| 89 | 电动UPVC开关球阀 | 个 | DN50（直通） | 420 |  | 三厘、南亚、联塑 |  |  |
| 90 | UPVC截止阀 | 个 | DN15环保材料 | 6 |  | 三厘、南亚、联塑 |  |  |
| 91 | UPVC截止阀 | 个 | DN20环保材料 | 10.8 |  | 三厘、南亚、联塑 |  |  |
| 92 | UPVC截止阀 | 个 | DN25环保材料 | 13.2 |  | 三厘、南亚、联塑 |  |  |
| 93 | UPVC截止阀 | 个 | DN32环保材料 | 19.8 |  | 三厘、南亚、联塑 |  |  |
| 94 | UPVC双由令球阀 | 个 | 双活接DN15环保材料 | 7.8 |  | 三厘、南亚、联塑 |  |  |
| 95 | UPVC双由令球阀 | 个 | 双活接DN20环保材料 | 15 |  | 三厘、南亚、联塑 |  |  |
| 96 | UPVC双由令球阀 | 个 | 双活接DN25环保材料 | 17.4 |  | 三厘、南亚、联塑 |  |  |
| 97 | UPVC双由令球阀 | 个 | 双活接DN32环保材料 | 24 |  | 三厘、南亚、联塑 |  |  |
| 98 | UPVC双由令球阀 | 个 | 双活接DN40环保材料 | 30.6 |  | 三厘、南亚、联塑 |  |  |
| 99 | UPVC双由令球阀 | 个 | 双活接DN50环保材料 | 35.4 |  | 三厘、南亚、联塑 |  |  |
| 100 | UPVC双由令球阀 | 个 | 双活接DN100环保材料 | 211.8 |  | 三厘、南亚、联塑 |  |  |
| 101 | 塑料内塞止回阀芯 | 个 | DN15铜材料 | 1.8 |  | 鑫毅佳缘、吉斯特、大漠山 |  |  |
| 102 | 塑料内塞止回阀芯 | 个 | DN16铜材料 | 2.4 |  | 鑫毅佳缘、吉斯特、大漠山 |  |  |
| 103 | 塑料内塞止回阀芯 | 个 | DN20铜材料 | 3 |  | 鑫毅佳缘、吉斯特、大漠山 |  |  |
| 104 | 混水阀芯 | 个 | 40MM（申鹭达专用) | 18 |  | 申鹭达 |  |  |
| 105 | 水利控制阀 | 个 | DN80球墨铸铁 | 298.2 |  | 上海标一、莱卡利、东进 |  |  |
| 106 | 全铜4分止回阀 | 个 | 4分铜材料 | 15 |  | 牛享、吉斯特、斐格 |  |  |
| 107 | 自动泄压阀 | 个 | （4分芽） | 30 |  | 牛享、保联、美的 |  |  |
| 108 | 气管接头开关阀 |  | 适配气管类型4、6、8、10mm，使用压力 1.0Mpa | 15 |  | 山耐斯、德力西、路泊仕 | IMG_301 |  |
| 109 | 全铜电磁阀 | 个 | 2W350-35 220V | 197.4 |  | 山耐斯、正泰、德力西 |  | 提供样品 |
| 110 | 全铜电磁阀 | 个 | 2W350-35 24V | 197.4 |  | 山耐斯、正泰、德力西 |  |  |
| 111 | 全铜电磁阀 | 个 | 2W400-40 24V | 197.4 |  | 山耐斯、正泰、德力西 |  |  |
| 112 | 全铜电磁阀 | 个 | 2W-500-50 220V | 337.2 |  | 山耐斯、正泰、德力西 |  |  |
| 113 | 开水机专用铜阀芯 | 个 | M20\*51（国标H59铜） | 10.2 |  | 缘百年、九井、火焰山 |  |  |
| 114 | 减压阀 | 个 | 32（铜） | 168.6 |  | 埃美柯、伟星、上海沪工 |  |  |
| 115 | 黄铜丝扣安全阀 | 个 | DN15-16T | 59.4 |  | 跃进、浙江燕峰、富羽 |  |  |
| 116 | 黄铜丝扣安全阀 | 个 | DN20-16T | 89.4 |  | 跃进、浙江燕峰、富羽 |  |  |
| 117 | 电子排水阀 | 个 | MIC-A（分体） | 57 |  | 悦尔、正泰、海恩德 |  |  |
| 118 | 电子排水阀 | 个 | MIC-B（连体） | 57 |  | 悦尔、正泰、海恩德 |  |  |
| 119 | 电磁阀线圈模块 | 个 | AC220 | 27 |  | 山耐斯、正泰、德力西 |  |  |
| 120 | 电磁阀线圈 | 个 | DC24V | 62.4 |  | 山耐斯、正泰、德力西 |  |  |
| 121 | 电磁阀常开 | 个 | AC220V4分 | 84 |  | 山耐斯、正泰、德力西 |  |  |
| 122 | 不锈钢排气阀 | 个 | DN20不锈钢304 | 23.4 |  | 方威、埃美柯、伊莱科 |  |  |
| 123 | 明装混合阀 | 个 | 全铜镀镍、2级镀酸层、单把双控 | 61.8 |  | 九牧、欧德宝、匠丁 |  |  |
| 124 | 不锈钢电磁阀 | 个 | 220VDN32 | 116.4 |  | 山耐斯、正泰、德力西 |  |  |
| 125 | 不锈钢常开电磁阀 | 个 | DN20 220V | 160.8 |  | 山耐斯、正泰、德力西 |  |  |
| 126 | 不锈钢常开电磁阀 | 个 | DN25AC220 | 103.8 |  | 山耐斯、正泰、德力西 |  |  |
| 127 | SNS全铜常闭电磁阀 | 个 | 2W350 | 191.4 |  | 山耐斯、正泰、德力西 |  |  |
| 128 | SNS电磁阀线圈 | 个 | AC220V | 63.6 |  | 山耐斯、正泰、德力西 |  |  |
| 锁具 | 129 | 钥匙箱挂墙 | 个 | 铝合金加厚（120位） | 87.6 |  | 辉煌、金隆兴、得力 |  |  |
| 130 | 钥匙盘（带护手） | 个 | 18位 | 9.6 |  | 辉煌、金隆兴、得力 |  |  |
| 131 | 钥匙盘 | 个 | 18位（带护手） | 9.6 |  | 辉煌、金隆兴、得力 |  |  |
| 132 | 三柱式门锁（铜胆带钥匙) | 把 | 587CC | 13.8 |  | 固安居、意利原子、荣力斯 |  |  |
| 133 | 不锈钢钥匙盘带牌 | 个 | 20位加厚304不锈钢 | 10.2 |  | 亿鼎、澳玛尼、柏科特 |  |  |
| 134 | 不锈钢钥匙盘 | 个 | 13位加厚304不锈钢 | 9 |  | 亿鼎、澳玛尼、柏科特 |  |  |
| 135 | 不锈钢钥匙盘 | 个 | 18位加厚304不锈钢 | 9.6 |  | 亿鼎、澳玛尼、柏科特 |  |  |
| 136 | 执手锁 | 把 | A0356SS | 78 |  | 美利加、意利原子、多玛 |  |  |
| 137 | 长方形玻璃门锁 | 把 | 展示柜通用 | 7.2 |  | 雅利达、冠枫、固钛 |  |  |
| 138 | 不锈钢门锁 | 把 | 不锈钢分体直把 | 58.2 |  | 多玛、正铠、坚朗 |  |  |
| 139 | 小博士抽屉锁138-22 | 把 | 138-22 | 4.2 |  | 小博士、洛科、豪邦 |  |  |
| 140 | 文件柜锁 | 副 | 70MM\*125MM | 9 |  | 望通、米勒、固特 |  |  |
| 141 | 三联锁头 | 个 | 22MM | 4.8 |  | 小博士、洛科、豪邦 |  |  |
| 142 | 三联锁头 | 个 | 18MM | 4.8 |  | 小博士、洛科、豪邦 |  |  |
| 143 | 密码锁大号4位 | 把 | 4位 | 10.8 |  | 奥瑞莱、玛丽、金爵盾 |  |  |
| 144 | 密码锁 | 个 | 9503 | 25.8 |  | 奥瑞莱、玛丽、金爵盾 |  |  |
| 145 | 净化门锁 | 把 | G0606 | 57.6 |  | 铭门、法菲沃、德尔特 |  |  |
| 146 | 加长抽屉锁 | 个 | 138-22 | 4.2 |  | 小博士、洛科、豪邦 |  |  |
| 147 | 挂锁（通开） | 把 | 30短粱 | 6 |  | 地球、玛丽、稳星 |  |  |
| 148 | 挂锁（地球HL404B） | 把 | 404B | 4.8 |  | 地球、玛丽、稳星 |  |  |
| 149 | 挂锁 | 把 | 32MM | 3.6 |  | 地球、玛丽、稳星 |  |  |
| 150 | 挂锁 | 把 | 38MM | 4.8 |  | 地球、玛丽、稳星 |  |  |
| 151 | 挂锁 | 个 | 40CM | 5.4 |  | 地球、玛丽、稳星 |  |  |
| 152 | 勾锁 | 把 | 25MM | 3 |  | 小博士、洛科、豪邦 |  |  |
| 153 | 勾锁 | 把 | 20MM | 2.4 |  | 小博士、洛科、豪邦 |  |  |
| 154 | 钢丝锁缆锁 | 把 | 88CM | 8.4 |  | 保君安、洛科、狼狗 |  |  |
| 155 | 抽屉锁 | 把 | 16\*21mm | 3.6 |  | 小博士、洛科、豪邦 |  |  |
| 156 | 抽屉锁 | 把 | 138-16 | 4.2 |  | 小博士、洛科、豪邦 |  |  |
| 157 | 抽屉锁 | 把 | 138-22 | 4.2 |  | 小博士、洛科、豪邦 |  |  |
| 158 | 抽屉电子暗锁 | 副 | KH-01 | 37.8 |  | 日翔、龙兄弟、亿联 |  |  |
| 159 | 不锈钢三杆球锁 | 把 | S587Cc | 18 |  | 固安居、意利原子、荣力斯 |  |  |
| 160 | 不锈钢球门锁 | 把 | 5791SS不锈钢304，带锁/不带锁可选 | 26.4 |  | 固安居、意利原子、荣力斯 |  |  |
| 161 | 移门锁 | 个 | 多种规格可选 | 8 |  | 铭门、法菲沃、德尔特 | IMG_302 |  |
| 162 | 球形锁 | 把 | 不锈钢锁体、双环拉丝、纯铜锁芯、锁舌60/70可选、锁重量≧0.5Kg，中心距60/70通用型； | 40 |  | 固特、意利原子、玥玛 | IMG_303 | 提供样品 |
| 163 | 执手门锁 | 把 | 不锈钢锁体、双环拉丝、纯铜锁芯、锁舌60/70可选、锁重量≧0.5Kg，中心距60/70通用型； | 40 |  | 固特、意利原子、玥玛 | IMG_304 |  |
| 164 | 三杆执手门锁 | 把 | 实心把手，锁体60/70可选，带钥匙/不带钥匙可选；把手材质：锌合金，双弹簧，全铜锁芯 | 100 |  | 普佰特、杰犀、卡迪斯 | IMG_305 |  |
| 165 | 防火门锁 | 把 | 304不锈钢材质，锁板厚度3.0mm；锁芯铜内芯，通开/单开可选；提供检测报告 | 50 |  | 贵帝、步菲、法普邦 | IMG_306 | 提供样品 |
| 166 | 可调节门锁 | 把 | 880拉手面板，锌合金材质；可调范围：110-185mm；带钥匙/不带钥匙可选；锁体：125/138/145/148/155/160可选 | 100 |  | 固特、意利原子、玥玛 | IMG_307 |  |
| 167 | 门锁单舌体锁舌 | 个 | 边距：22-40mm可选；孔距：40-60mm可选 | 15 |  | 通用 | IMG_308 |  |
| 168 | 卫生间铝合金门锁 | 把 | 单锁舌，不带钥匙，孔距多型号可选 | 45 |  | 通用 | IMG_309 |  |
| 169 | 指纹锁 | 副 | 铝合金材质，开锁方式：IC卡、指纹、密码、临时密码、遥控、APP、钥匙等多种方式，带USB接口，半导体指纹识别；锁体：单舌体/双舌体可选 | 300 |  | 华梁、奥睿、雷鸟 | IMG_310 |  |
| 170 | 不锈钢防火锁 | 把 | 7255 | 52.8 |  | 多玛、正铠、坚朗 |  |  |
| 171 | 不锈钢月牙锁 | 个 | 不锈钢材质，左右可选 | 8 |  | 通用 | IMG_311 |  |
| 172 | u型密码挂锁加长 | 把 | (9CM） | 27 |  | 永久、欧太力、milor |  |  |
| 电线类 | 173 | 8字型电源线 | 条 | 长2M线径0.75mm | 18.6 |  | 绿联、山泽、秋叶原 |  |  |
| 174 | 数字电视线 | 条 | 国标1.5米 | 7.2 |  | 绿联、山泽、秋叶原 |  |  |
| 175 | 三孔电源线 | 条 | 国标（2m） | 18.6 |  | 绿联、柏图、秋叶原 |  |  |
| 176 | 服务器电源线 | 条 | 10A三插转C19（1.8m) | 15.6 |  | 绿联、柏图、秋叶原 |  |  |
| 177 | 服务器电源线 | 条 | 10A三插转C19（3m) | 22.8 |  | 绿联、柏图、秋叶原 |  |  |
| 178 | 电缆线 | 米 | RVV300/500V3\*2.5平 | 5.4 |  | 南平太阳，上海起帆、珠江电缆 |  |  |
| 179 | 电缆YJN线 | 米 | 4\*10+1 | 24 |  | 南平太阳，上海起帆、珠江电缆 |  |  |
| 180 | 电缆YJN线 | 米 | YJV5\*16 | 42.6 |  | 南平太阳，上海起帆、珠江电缆 |  |  |
| 181 | 纯铜10A电源线（3m) | 条 | PWC-KPC90 | 29.4 |  | 绿联、山泽、秋叶原 |  |  |
| 182 | 5芯电缆 | 米 | RVV300/500 6平方 | 24 |  | 南平太阳，上海起帆、珠江电缆 |  |  |
| 183 | 电缆线 | 米 | YZ2\*1.5 | 1.8 |  | 南平太阳，上海起帆、珠江电缆 |  |  |
| 184 | 电缆线 | 米 | YZ2\*2.5 | 2.4 |  | 南平太阳，上海起帆、珠江电缆 |  |  |
| 185 | 绿联三孔电源插线 | 条 | 1.5 M | 18.6 |  | 绿联、柏图、秋叶原 |  |  |
| 186 | 电视馈线 | 条 | 国标1.5M | 22.8 |  | 绿联、山泽、秋叶原 |  |  |
| 187 | 交织线（全铜） | 粒 | 2\*1.5ZR-RVS-M | 1.8 |  | 南平太阳，上海起帆、珠江电缆 |  |  |
| 188 | 护套线线（3芯） | 米 | RVV300/500VYZ3芯1.5平方含铜量：99.9%以上；国家标准直径 | 4.2 |  | 南平太阳，上海起帆、珠江电缆 |  | 提供样品 |
| 189 | 护套线线（3芯） | 米 | RVV300/500VYZ3芯2.5平方含铜量：99.9%以上；国家标准直径 | 6 |  | 南平太阳，上海起帆、珠江电缆 |  |  |
| 190 | 单股线双色1.5 | 粒 | BV450/750V602271EC02（BV)长100米含铜量：99.9%以上；国家标准直径 | 93 |  | 南平太阳，上海起帆、珠江电缆 |  | 提供样品 |
| 191 | 单股线4红.蓝.黄.绿 | 粒 | BV450/750V602271EC03（BV)长100米含铜量：99.9%以上；国家标准直径 | 231 |  | 南平太阳，上海起帆、珠江电缆 |  |  |
| 192 | 单股线2.5双色 | 粒 | BV450/750V602271EC03（BV)长100米含铜量：99.9%以上；国家标准直径 | 147 |  | 南平太阳，上海起帆、珠江电缆 |  |  |
| 193 | 单股线2.5红.蓝.黄.绿 | 粒 | BV450/750V602271EC02（BV)长100米含铜量：99.9%以上；国家标准直径 | 144 |  | 南平太阳，上海起帆、珠江电缆 |  |  |
| 194 | 单股线1.5红.蓝.黄.绿 | 粒 | BV450/750V602271EC01（BV)长100米，含铜量：99.9%以上；国家标准直径 | 87 |  | 南平太阳，上海起帆、珠江电缆 |  |  |
| 空气开关类 | 195 | 空气开关1P20A | 个 | 符合标准：GB16917/IEC61009；额定电压：（Acv）：230/400；分断能力：（ka）：6；脱扣特性：C、D；机械寿命：20000 次；获得 3c 认证证书；符合 Rosh 可回收材料。 | 17.4 |  | 施耐德.ABB、西门子 |  | 提供样品 |
| 196 | 空气开关1P25A | 个 | 符合标准：GB16917/IEC61009；额定电压：（Acv）：230/400；分断能力：（ka）：6；脱扣特性：C、D；机械寿命：20000 次；获得 3c 认证证书；符合 可回收材料。 | 19.2 |  | 施耐德.ABB、西门子 |  |  |
| 197 | 空气开关1P40A | 个 | 符合标准：GB16917/IEC61009；额定电压：（Acv）：230/400；分断能力：（ka）：6；脱扣特性：C、D；机械寿命：20000 次；获得 3c 认证证书；符合 Rosh 可回收材料。 | 24 |  | 施耐德.ABB、西门子 |  |  |
| 198 | 空气开关1P50A | 个 | 符合标准：GB16917/IEC61009；额定电压：（Acv）：230/400；分断能力：（ka）：6；脱扣特性：C、D；机械寿命：20000 次；获得 3c 认证证书；符合 RoHS 可回收材料。 | 28.8 |  | 施耐德.ABB、西门子 |  |  |
| 199 | 空气开关1P63A | 个 | 符合标准：GB16917/IEC61009；额定电压：（Acv）：230/400；分断能力：（ka）：6；脱扣特性：C、D；机械寿命：20000 次；获得 3c 认证证书；符合 RoHS 可回收材料。 | 31.2 |  | 施耐德.ABB、西门子 |  |  |
| 200 | 空气开关2P20A | 个 | 符合标准：GB16917/IEC61009；额定电压：（Acv）：230/400；分断能力：（ka）：6；脱扣特性：C、D；机械寿命：20000 次；获得 3c 认证证书；符合 RoHS 可回收材料。 | 42 |  | 施耐德.ABB、西门子 |  |  |
| 201 | 空气开关2P25A | 个 | 符合标准：GB16917/IEC61009；额定电压：（Acv）：230/400；分断能力：（ka）：6；脱扣特性：C、D；机械寿命：20000 次；获得 3c 认证证书；符合 RoHS 可回收材料。 | 46.2 |  | 施耐德.ABB、西门子 |  |  |
| 202 | 空气开关2P40A | 个 | EA9AN iC65N-C40A/2P符合标准：GB16917/IEC61009；额定电压：（Acv）：230/400；分断能力：（ka）：6；脱扣特性：C、D；机械寿命：20000 次；获得 3c 认证证书；符合 RoHS 可回收材料。 | 57 |  | 施耐德.ABB、西门子 |  |  |
| 203 | 空气开关2P50A | 个 | 符合标准：GB16917/IEC61009；额定电压：（Acv）：230/400；分断能力：（ka）：6；脱扣特性：C、D；机械寿命：20000 次；获得 3c 认证证书；符合 RoHS 可回收材料。 | 64.8 |  | 施耐德.ABB、西门子 |  |  |
| 204 | 空气开关2P63A | 个 | 符合标准：GB16917/IEC61009；额定电压：（Acv）：230/400；分断能力：（ka）：6；脱扣特性：C、D；机械寿命：20000 次；获得 3c 认证证书；符合 RoHS 可回收材料。 | 68.4 |  | 施耐德.ABB、西门子 |  |  |
| 205 | 空气开关3P20A | 个 | EA9AN iC65N-C20A/3P符合标准：GB16917/IEC61009；额定电压：（Acv）：230/400；分断能力：（ka）：6；脱扣特性：C、D；机械寿命：20000 次；获得 3c 认证证书；符合 RoHS 可回收材料。 | 67.8 |  | 施耐德.ABB、西门子 |  |  |
| 206 | 空气开关3P25A | 个 | EA9AN iC65N-C25A/3P符合标准：GB16917/IEC61009；额定电压：（Acv）：230/400；分断能力：（ka）：6；脱扣特性：C、D；机械寿命：20000 次；获得 3c 认证证书；符合 RoHS 可回收材料。 | 73.2 |  | 施耐德.ABB、西门子 |  |  |
| 207 | 空气开关3P40A | 个 | 符合标准：GB16917/IEC61009；额定电压：（Acv）：230/400；分断能力：（ka）：6；脱扣特性：C、D；机械寿命：20000 次；获得 3c 认证证书；符合 RoHS 可回收材料。 | 87 |  | 施耐德.ABB、西门子 |  |  |
| 208 | 空气开关3P50A | 个 | 符合标准：GB16917/IEC61009；额定电压：（Acv）：230/400；分断能力：（ka）：6；脱扣特性：C、D；机械寿命：20000 次；获得 3c 认证证书；符合 RoHS 可回收材料。 | 97.2 |  | 施耐德.ABB、西门子 |  |  |
| 209 | 空气开关3P63A | 个 | EA9AN iC65N-C63A/3P符合标准：GB16917/IEC61009；额定电压：（Acv）：230/400；分断能力：（ka）：6；脱扣特性：C、D；机械寿命：20000 次；获得 3c 认证证书；符合 RoHS 可回收材料。 | 105 |  | 施耐德.ABB、西门子 |  |  |
| 210 | 空气开关4P20A | 个 | EA9AN iC65N-C20A/4P符合标准：GB16917/IEC61009；额定电压：（Acv）：230/400；分断能力：（ka）：6；脱扣特性：C、D；机械寿命：20000 次；获得 3c 认证证书；符合 RoHS 可回收材料。 | 90 |  | 施耐德.ABB、西门子 |  |  |
| 211 | 空气开关4P25A | 个 | EA9AN iC65N-C25A/4P符合标准：GB16917/IEC61009；额定电压：（Acv）：230/400；分断能力：（ka）：6；脱扣特性：C、D；机械寿命：20000 次；获得 3c 认证证书；符合 RoHS 可回收材料。 | 97.2 |  | 施耐德.ABB、西门子 |  | 提供样品 |
| 212 | 空气开关4P40A | 个 | 符合标准：GB16917/IEC61009；额定电压：（Acv）：230/400；分断能力：（ka）：6；脱扣特性：C、D；机械寿命：20000 次；获得 3c 认证证书；符合 RoHS 可回收材料。 | 115.2 |  | 施耐德.ABB、西门子 |  |  |
| 213 | 空气开关4P50A | 个 | 符合标准：GB16917/IEC61009；额定电压：（Acv）：230/400；分断能力：（ka）：6；脱扣特性：C、D；机械寿命：20000 次；获得 3c 认证证书；符合 RoHS 可回收材料。 | 128.4 |  | 施耐德.ABB、西门子 |  |  |
| 214 | 空气开关4P63A | 个 | 符合标准：GB16917/IEC61009；额定电压：（Acv）：230/400；分断能力：（ka）：6；脱扣特性：C、D；机械寿命：20000 次；获得 3c 认证证书；符合 RoHS 可回收材料。 | 139.2 |  | 施耐德.ABB、西门子 |  |  |
| 215 | 空气开关 | 个 | 1P1A，PC阻燃外壳，3C认证，C型或D型可选 | 8 |  | 正泰、德力西、施耐德 | IMG_312 |  |
| 216 | 空气开关 | 个 | 1P3A，PC阻燃外壳，3C认证，C型或D型可选 | 8 |  | 正泰、德力西、施耐德 | IMG_313 |  |
| 217 | 空气开关 | 个 | 1P2A，PC阻燃外壳，3C认证，C型或D型可选 | 8 |  | 正泰、德力西、施耐德 | IMG_314 |  |
| 218 | 漏电保护开关及附件 | 个 | 漏电附件 Vigi iC65 ELE 2P 40A | 69 |  | 施耐德.ABB、西门子 |  | 提供样品 |
| 219 | 漏电保护开关及附件 | 个 | 漏电附件 Vigi iC65 ELE 2P 63A | 90.6 |  | 施耐德.ABB、西门子 |  |  |
| 220 | 漏电保护开关及附件 | 个 | 漏电附件 Vigi iC65 ELE 3P 40A | 118.2 |  | 施耐德.ABB、西门子 |  |  |
| 221 | 漏电保护开关及附件 | 个 | 漏电附件Vigi iC65 ELE 3P 63A | 160.8 |  | 施耐德.ABB、西门子 |  |  |
| 222 | 漏电保护开关及附件 | 个 | 漏电附件Vigi iC65 ELE 4P 40A | 148.2 |  | 施耐德.ABB、西门子 |  |  |
| 223 | 漏电保护开关及附件 | 个 | 漏电附件 Vigi iC65 ELE 4P 63A | 198.6 |  | 施耐德.ABB、西门子 |  |  |
| 224 | 漏电保护开关及附件 | 个 | 漏电附件Vigi IDPN ELE 25A | 51 |  | 施耐德.ABB、西门子 |  |  |
| 225 | 漏电保护开关及附件 | 个 | 漏电附件 Vigi IDPN ELE 40A 30mAA | 55.8 |  | 施耐德.ABB、西门子 |  |  |
| 226 | 漏电保护开关及附件 | 个 | 漏电附件iDPNAVIGI+4.5KA 20A | 73.2 |  | 施耐德.ABB、西门子 |  |  |
| 227 | 漏电保护开关及附件 | 个 | 漏电附件iDPNAVIGI+4.5KA 25A | 81.6 |  | 施耐德.ABB、西门子 |  |  |
| 插座面板类 | 228 | 一开双控 | 个 | 10A250V | 4.8 |  | 中兴.公牛.施耐德 |  | 提供样品 |
| 229 | 二开双控 | 个 | 10A250V | 6 |  | 中兴.公牛.施耐德 |  |  |
| 230 | 三开双控 | 个 | 10A250V | 7.2 |  | 中兴.公牛.施耐德 |  |  |
| 231 | 四开双控 | 个 | 10A250V | 8.4 |  | 中兴.公牛.施耐德 |  |  |
| 232 | 一开五孔 | 个 | 10A250V | 7.2 |  | 中兴.公牛.施耐德 |  |  |
| 233 | 两开五孔 | 个 | 10A250V | 9 |  | 中兴.公牛.施耐德 |  |  |
| 234 | 五孔插座 | 个 | 10A250V | 4.8 |  | 中兴.公牛.施耐德 |  | 提供样品 |
| 235 | 七孔插座 | 个 | 16A250V | 4.8 |  | 中兴.公牛.施耐德 |  |  |
| 236 | 六插位总控插排5米 | 个 | 全长5米，线径1.0㎜²；750℃阻燃，六位5孔 | 78 |  | 公牛、绿联、施耐德 | IMG_315 | 提供样品 |
| 237 | 八插位总控插排5米 | 个 | 全长5米，线径1.0㎜²；750℃阻燃，八位5孔 | 92 |  | 公牛、绿联、施耐德 | IMG_316 |  |
| 238 | 六插位总控插排3米 | 个 | 全长3米，线径1.0㎜²；750℃阻燃，六位5孔 | 52 |  | 公牛、绿联、施耐德 | IMG_317 |  |
| 239 | 八插位总控插排3米 | 个 | 全长3米，线径1.0㎜²；750℃阻燃，八位5孔 | 66 |  | 公牛、绿联、施耐德 | IMG_318 |  |
| 240 | 插座面板6孔10/16 | 个 | 二位三极连体，86型10A/16A | 30 |  | 公牛、德力西、国际电工 | IMG_319 |  |
| 241 | 插座面板6孔10/10 | 个 | 二位三极连体，86型10A/10A | 15 |  | 公牛、德力西、国际电工 | IMG_320 | 提供样品 |
| 242 | 地面插座 | 个 | 86型 | 88.2 |  | 中兴.公牛.施耐德 |  |  |
| 243 | 三相四级明装插座 | 个 | 16A | 4.8 |  | 中兴.公牛.施耐德 |  |  |
| 244 | 十位带过载保护插座 | 个 | 218-10位3M | 63.6 |  | 中兴.公牛.施耐德 |  |  |
| 245 | 二位五孔插座 | 个 | A3雅白118 | 12 |  | 中兴.公牛.施耐德 |  |  |
| 246 | 三位小五孔 | 个 | A3雅白118 | 15.6 |  | 飞雕、施耐德、正泰 |  |  |
| 247 | 10A定时插座 | 个 | 国标863H | 24.6 |  | 正泰.公牛.施耐德 |  |  |
| 248 | 10A三角插头 | 个 | 高温阻燃外壳，3C认证 | 4 |  | 公牛、德力西、国际电工 | IMG_321 |  |
| 249 | 16A三角插头 | 个 | 高温阻燃外壳，3C认证 | 6 |  | 公牛、德力西、国际电工 | IMG_322 |  |
| 250 | 一开面板智能时控定时器 | 个 | 国标86型（单火线） | 40.8 |  | 希崖、世心、德力西 |  |  |
| 251 | 浴霸开关 | 个 | 国标86型（五开） | 19.8 |  | 中兴.公牛.施耐德 |  |  |
| 252 | 面板 | 个 | 86型B1P05 | 1.8 |  | 中兴.公牛.施耐德 |  |  |
| 253 | 明盒 | 个 | 86型 | 1.2 |  | 中兴.公牛.施耐德 |  |  |
| 254 | 防溅盒 | 个 | 86型 | 4.8 |  | 中兴.公牛.施耐德 |  |  |
| 255 | 暗盒单 | 个 | 86型 | 0.6 |  | 中兴.公牛.施耐德 |  |  |
| 256 | 暗盒双连 | 个 | 86型 | 1.2 |  | 中兴.公牛.施耐德 |  |  |
| 257 | 暗盒三连 | 个 | 86型 | 1.8 |  | 中兴.公牛.施耐德 |  |  |
| 258 | 防爆开关一开 | 个 | 220V10A | 12 |  | 东创、飞进防爆、海洋王 |  |  |
| 259 | 可调红外人体感应开关 | 个 | 220V86型 | 7.2 |  | 雷思诺LSNUO、国际电工、公牛 |  |  |
| 260 | 雷达感应开关 | 个 | 灭灯延时：三档可调；正面感应距离0.5-12米；光控设置：三档可调；接线方式：单极二线制，无需零线，双极四线制，带消防启动等方式可选 | 22 |  | 国际电工、河森智控、川科 | IMG_323 | 提供样品 |
| 261 | 手动加感应开关 | 个 | 一开/双开可选，PC阻燃材料，额定电压90-265V | 22 |  | 国际电工、河森智控、川科 | IMG_324 | 提供样品 |
| 262 | 收到加声光控开关 | 个 | 一开/双开可选，PC阻燃材料，额定电压90-265V | 20 |  | 国际电工、河森智控、川科 | IMG_325 | 提供样品 |
| 263 | 免布线遥控开关单开 | 个 | 单火线免布线，穿墙 | 18 |  | 国际电工、鸿雁、海德曼 | IMG_326 | 提供样品 |
| 264 | 免布线遥控开关双开 | 个 | 单火线免布线，穿墙 | 30 |  | 国际电工、鸿雁、海德曼 | IMG_327 |  |
| 265 | 无线遥控开关双开 | 个 | 86型 | 33 |  | 益家、国际电工、科寻 |  |  |
| 266 | 无线排插 | 个 | 407W | 15 |  | 公牛、德力西、国际电工 |  |  |
| 267 | 蘑菇头绿色按钮开关 | 个 | XB2-BR21C | 6 |  | 施耐德、ABB、正泰 |  |  |
| 268 | 脚踏开关 | 个 | EkW-5A-B | 13.8 |  | 公牛、德力西、国际电工 |  |  |
| 269 | 电费计量插座10A | 个 | 10A-2200W | 35.4 |  | 中兴.公牛.施耐德 |  |  |
| 270 | 电费计量插座16A | 个 | 16A-2200W | 43.8 |  | 中兴.公牛.施耐德 |  |  |
| 271 | 插座带漏电保护 | 个 | 406DIM | 60 |  | 中兴.公牛.施耐德 |  |  |
| 电源类 | 272 | 开关电源 | 个 | 12V12.5A | 60.6 |  | 明纬、施耐德、格普特 |  |  |
| 273 | 开关电源 | 个 | 12v17A | 120 |  | 明纬、施耐德、格普特 |  |  |
| 274 | 开关电源 | 个 | 24v10A | 77.4 |  | 明纬、施耐德、格普特 |  |  |
| 275 | 开关电源 | 个 | 12V29A | 117.6 |  | 明纬、施耐德、格普特 |  |  |
| 276 | 开关电源 | 个 | 24V25A | 194.4 |  | 明纬、施耐德、格普特 |  |  |
| 277 | 开关电源 | 个 | 24V8.8A | 64.8 |  | 明纬、施耐德、格普特 |  |  |
| 278 | 开关电源 | 个 | 5V18A | 51 |  | 明纬、施耐德、格普特 |  |  |
| 279 | 开关电源 | 个 | 导轨电源24V/20A | 190.8 |  | 明纬、施耐德、格普特 |  |  |
| 280 | 电源模块 | 个 | 12V 12.5A  输入:85~132/170~264VAC，具备过负载、过电压、过温度保护；符合符合BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,BS EN/EN55024,BSEN/EN61000-6-1,轻工业标准,EACTP TC 020 | 100 |  | 明纬、米博、科瑞 | IMG_328 | 提供样品 |
| 281 | 电源模块 | 个 | 24V 8.8A  输入:90-132/180-260VAC，具备过负载、过电压、过温度保护；符合符合BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,BS EN/EN55024,BSEN/EN61000-6-1,轻工业标准,EACTP TC 020 | 120 |  | 明纬、米博、科瑞 | IMG_329 |  |
| 282 | 电源模块 | 个 | 24V 25A  输入:90-132/180-264VAC，具备过负载、过电压、过温度保护；符合符合BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,BS EN/EN55024,BSEN/EN61000-6-1,轻工业标准,EACTP TC 020 | 280 |  | 明纬、米博、科瑞 | IMG_330 |  |
| 283 | 电源适配器 | 个 | 12V5A,输入:80-264VAC 保护种类：短路/过负载/过电压/过温度； LED指示电源开启； 通过ANSI/AAMIES60601-1和IEC/BSEN/EN60601-1 | 125 |  |  | IMG_331 | 提供样品 |
| 284 | 电源适配器 | 个 | 9V6A,输入:80-264VAC 保护种类：短路/过负载/过电压/过温度； LED指示电源开启； 通过ANSI/AAMIES60601-1和IEC/BSEN/EN60601-1、医疗类安规认证（2×MOPP） | 125 |  |  | IMG_332 |  |
| 285 | 电源适配器 | 个 | 24V2.5A,输入:80-264VAC 保护种类：短路/过负载/过电压/过温度； LED指示电源开启； 通过ANSI/AAMIES60601-1和IEC/BSEN/EN60601-1 | 125 |  |  | IMG_333 |  |
| 286 | 电源适配器 | 个 | 12V8.5A,输入:80-264VAC 保护种类：短路/过负载/过电压/过温度； LED指示电源开启； 通过EN61000 | 210 |  |  | IMG_334 |  |
| 287 | 电源适配器 | 个 | 24V5A,输入:80-264VAC 保护种类：短路/过负载/过电压/过温度； LED指示电源开启； 通过EN61000 | 210 |  |  | IMG_335 |  |
| 288 | 电源适配器 | 个 | 12V21A,输入:85-264VAC 保护种类：短路/过负载/过电压/过温度； LED指示电源开启； 通过EN61000 | 500 |  |  | IMG_336 |  |
| 289 | 智能电子定时器 | 个 | 100(86型） | 35.4 |  | 希崖、世心、德力西 |  |  |
| 290 | 直流电源 | 个 | RD-65-24V | 81 |  | 明纬、金升阳、格普特 |  |  |
| 291 | 时间继电器 | 个 | H3Y-2 | 11.4 |  | 施耐德、ABB、正泰 |  |  |
| 292 | 时间继电器 | 个 | ST3AP-B220V | 35.4 |  | 施耐德、ABB、正泰 |  |  |
| 293 | 时间继电器 | 个 | St3pa-b | 18.6 |  | 施耐德、ABB、正泰 |  |  |
| 294 | 三相导轨式电表 | 个 | （80）A | 217.2 |  | 施耐德、ABB、正泰 |  |  |
| 295 | 继电器底座 | 个 | 2开2闭 | 8.4 |  | 施耐德、ABB、正泰 |  |  |
| 296 | 继电器 | 个 | 24VAC2开2闭 | 24.6 |  | 施耐德、ABB、正泰 |  |  |
| 297 | 固态继电器 | 个 | yhd4840A | 21 |  | 阳继、志特、德力西 |  |  |
| 298 | 固态继电器 | 个 | s2032L | 45.6 |  | 阳继、志特、德力西 |  |  |
| 299 | 接触器辅助触头 | 个 | LC1D | 8.4 |  | 施耐德、ABB、正泰 |  |  |
| 300 | 接触器 | 个 | iCT2P25A | 100.2 |  | 施耐德、ABB、西门子 |  |  |
| 301 | 接触器 | 个 | D32M7C | 74.4 |  | 施耐德、ABB、西门子 |  |  |
| 302 | 接触器 | 个 | D32B7C | 74.4 |  | 施耐德、ABB、西门子 |  |  |
| 303 | 交流接触器 | 个 | LC1R1210M5N220V | 21.6 |  | 施耐德.ABB、西门子 |  |  |
| 304 | 交流接触器 | 个 | LC1R2510M5N220V | 29.16 |  | 施耐德.ABB、西门子 |  |  |
| 305 | 交流接触器 | 个 | LC1R3210M5N220V | 36.72 |  | 施耐德.ABB、西门子 |  |  |
| 306 | 交流接触器 | 个 | LC1R4010M5N220V | 72.36 |  | 施耐德.ABB、西门子 |  |  |
| 307 | 交流接触器 | 个 | CC1D25 | 57.6 |  | 飞雕、施耐德、正泰 |  |  |
| 灯具类 | 308 | 一体支架灯 | 套 | LEDT5 0.3M 6500K | 10.2 |  | 通士达、飞利浦、欧普 |  | 提供样品 |
| 309 | 一体支架灯 | 套 | LEDT5 0.6M 6500K | 11.4 |  | 通士达、飞利浦、欧普 |  |  |
| 310 | 一体支架灯 | 套 | LEDT5 0.9M 6500K | 13.8 |  | 通士达、飞利浦、欧普 |  |  |
| 311 | 一体支架灯 | 套 | LEDT5 1.2M 6500K | 14.4 |  | 通士达、飞利浦、欧普 |  |  |
| 312 | 吸顶贴片灯 | 个 | LED11W155\*27 5700K | 15.6 |  | 通士达、飞利浦、欧普 |  | 提供样品 |
| 313 | 吸顶贴片灯 | 个 | LED16W193\*27 5700K | 20.4 |  | 通士达、飞利浦、欧普 |  |  |
| 314 | 吸顶贴片灯 | 个 | LED22W 230\*27 5700K | 24.6 |  | 通士达、飞利浦、欧普 |  |  |
| 315 | 吸顶灯 | 套 | TSL24E186 5701K11W | 43.8 |  | 通士达、飞利浦、欧普 |  |  |
| 316 | 吸顶灯 | 套 | TSL24E186 5700K16W | 57 |  | 通士达、飞利浦、欧普 |  |  |
| 317 | 吸顶灯 | 套 | TSL24E186 5701K22W | 74.4 |  | 通士达、飞利浦、欧普 |  |  |
| 318 | 卫生间镜前灯 | 盏 | 6500K12W5535 | 88.2 |  | 通士达、飞利浦、欧普 |  |  |
| 319 | 筒灯 | 个 | 3W 6500K75MM | 7.8 |  | 通士达、飞利浦、欧普 |  |  |
| 320 | 筒灯 | 个 | 5W 6500K75MM | 8.4 |  | 通士达、飞利浦、欧普 |  |  |
| 321 | 筒灯 | 个 | 9W 6500K95MM | 12.6 |  | 通士达、飞利浦、欧普 |  |  |
| 322 | 明装疏散指示灯 | 台 | 全阻燃材料，工作电压220V/24V，应急时间≧90分钟，壁挂或吊装，应急模式：持续性 | 36 |  | 卡利、温特孚、敏华电工 |  |  |
| 323 | 射灯 | 个 | 95MM8W6500K | 22.8 |  | 通士达、飞利浦、欧普 |  |  |
| 324 | 杀菌灯（全潜水式） | 盏 | 20W-47CM | 112.8 |  | 通士达、飞利浦、欧普 |  |  |
| 325 | 球泡灯 | 个 | LED3W-9W 6500K E27 | 6.6 |  | 通士达、飞利浦、欧普 |  |  |
| 326 | 球泡灯 | 个 | LED15W 6500K E27 | 12.6 |  | 通士达、飞利浦、欧普 |  |  |
| 327 | 球泡灯 | 个 | LED21W 6500K E27 | 17.4 |  | 通士达、飞利浦、欧普 |  |  |
| 328 | 球泡灯 | 个 | LED28W 6500K E27 | 27.6 |  | 通士达、飞利浦、欧普 |  |  |
| 329 | 球泡灯 | 个 | LED38W 6500K E27 | 35.4 |  | 通士达、飞利浦、欧普 |  |  |
| 330 | 球泡灯 | 个 | LED50W 6500K E27 | 48.6 |  | 通士达、飞利浦、欧普 |  |  |
| 331 | 球泡灯 | 个 | LED60W 6500K E27 | 69 |  | 通士达、飞利浦、欧普 |  |  |
| 332 | 嵌入式射灯 | 个 | 75MM5W6500K | 19.8 |  | 通士达、飞利浦、欧普 |  |  |
| 333 | 平板灯 | 个 | LED18W30\*30cm 5700K扣装 | 30.6 |  | 通士达、飞利浦、欧普 |  |  |
| 334 | 平板灯 | 个 | LED24W30\*60cm 5700K扣装 | 58.8 |  | 通士达、飞利浦、欧普 |  |  |
| 335 | 加热灯管 | 盏 | 28cm300w | 4.8 |  | 通士达、飞利浦、欧普 |  |  |
| 336 | LED面板灯（超薄净化） | 盏 | TSY40PL-H022，40W 6500K60\*60cm | 116.4 |  | 通士达、飞利浦、欧普 |  |  |
| 337 | 飞碟型灯 | 个 | 12W 6500K E27 | 21.6 |  | 通士达、飞利浦、欧普 |  |  |
| 338 | 飞碟型灯 | 个 | 18W 6500K E27 | 29.4 |  | 通士达、飞利浦、欧普 |  |  |
| 339 | 飞碟型灯 | 个 | 24W 6500K E27 | 33.6 |  | 通士达、飞利浦、欧普 |  |  |
| 340 | 灯管 | 支 | LEDT8 0.3M 6500K | 6.6 |  | 通士达、飞利浦、欧普 |  |  |
| 341 | 灯管 | 支 | LEDT8 0.6M 6500K | 9 |  | 通士达、飞利浦、欧普 |  |  |
| 342 | 灯管 | 支 | LEDT8 0.9M 6500K | 9 |  | 通士达、飞利浦、欧普 |  |  |
| 343 | LED T8玻璃灯管（1.2M） | 支 | TSLT8170303-18W 6500K | 9.6 |  | 通士达、飞利浦、欧普 |  |  |
| 344 | 灯带(LED） | 米 | 4000K-6500K2835 | 10.2 |  | 通士达、飞利浦、欧普 |  | 提供样品 |
| 345 | 灯带(LED） | 米 | LED5050（米）4000K-6500K | 8.4 |  | 通士达、飞利浦、欧普 |  |  |
| 346 | 灯带(LED） | 米 | LED2835（米）4000K-6500K | 9 |  | 通士达、飞利浦、欧普 |  |  |
| 347 | LED投光灯移动式 | 盏 | 2000WABS\*铝合金18650 | 195 |  | 忠岭、雷士、公牛 |  |  |
| 348 | LED户外应急灯 | 个 | 高亮版300W | 94.2 |  | 卡利、温特孚、敏华电工 |  |  |
| 349 | 消防双头应急灯 | 台 | LED灯，光效>50LM；应急时间：≧90分钟；符合GB17945-2010；通过消防检验报告，3C认证 | 60 |  | 卡利、公牛、佛山 | IMG_337 | 提供样品 |
| 350 | 应急指示灯 | 台 | 壁挂向左、向右、双向、安全出口等指示可选；符合GB17945-2010；通过消防检验报告，3C认证 | 50 |  | 卡利、公牛、佛山 | IMG_338 |  |
| 351 | 吸顶灯芯 | 个 | 6W，Ra≥80； 自带恒流源；强力磁吸；白光/暖白可选；无可视频闪，频闪低于IEC61547-1/IEC63158标准限值； | 15 |  | 通士达、飞利浦、公牛 | IMG_339 |  |
| 352 | 吸顶灯芯 | 个 | 12W，Ra≥80； 自带恒流源；强力磁吸；白光/暖白可选；无可视频闪，频闪低于IEC61547-1/IEC63158标准限值； | 22 |  | 通士达、飞利浦、公牛 | IMG_340 |  |
| 353 | 吸顶灯芯 | 个 | 18W，Ra≥80； 自带恒流源；强力磁吸；白光/暖白可选；无可视频闪，频闪低于IEC61547-1/IEC63158标准限值； | 26 |  | 通士达、飞利浦、公牛 | IMG_341 |  |
| 354 | 嵌入式筒灯 | 盏 | 光效≥65ml/W；5-7瓦可选；开孔75-120mm可选；面环直径90-140mm可选；色温：白光、暖白、暖黄可选 | 10 |  | 飞利浦、佛山、三雄 | IMG_342 | 提供样品 |
| 355 | 嵌入式筒灯 | 盏 | 光效≥65ml/W；12-16瓦可选；开孔120-155mm可选；面环直径140-170mm可选；色温：白光、暖白、暖黄可选 | 16 |  | 飞利浦、佛山、三雄极光 | IMG_343 |  |
| 356 | 超薄平板灯 | 盏 | 300\*1200mm/600\*600mm（295\*1195mm/595\*595mm);色温：4000/6500k可选；输入电压：220-240v；显色指数：>80；光效：≥95lm/W灯体高度≤10mm，防锈合金边框；通过3C、EMC认证 | 390 |  | 飞利浦、普为光电、欧普 | IMG_344 | 提供样品 |
| 357 | 超薄平板灯 | 盏 | 300\*300mm;色温：4000/6500k可选；输入电压：220-240v；显色指数：>80；光效：≥95lm/W灯体高度≤10mm，防锈合金边框；通过3C、EMC认证 | 300 |  | 飞利浦、普为光电、欧普 | IMG_345 |  |
| 358 | 日光灯架 | 盏 | 1\*36W电子式 | 39 |  | 通士达、飞利浦、欧普 |  |  |
| 359 | 日光灯灯座 | 个 | 国标T8 | 1.2 |  | 通士达、飞利浦、欧普 |  |  |
| 360 | 墙角灯（雅白） | 个 | 雷士86型 | 20.4 |  | 忠岭、雷士、公牛 |  |  |
| 361 | 防爆灯LED60\*60 | 个 | 50W白光 | 91.2 |  | 楠珂、沈防、悦色 |  |  |
| 362 | LED灯 | 个 | 6500K白光600\*600mm,36W（ PMMA高透光率灯罩，光通量1750lm,IP40级防水） | 110.4 |  | 通士达、飞利浦、欧普 |  |  |
| 363 | LED吸顶模组 | 套 | 22CM8\*32W | 36 |  | 通士达、飞利浦、欧普 |  |  |
| 给排水材料 | 364 | PVC20给水管 | 支 | 20\*2.0MM | 7.2 |  | 台亚、南亚、联塑 |  | 提供样品 |
| 365 | PVC20配件 | 个 | PVC直接20\*2.3mm | 0.6 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 366 | PVC20配件 | 个 | PVC弯头20\*2.3mm | 0.6 |  | 台亚、南亚、联塑 |  | 提供样品 |
| 367 | PVC20配件 | 个 | PVC弯头芽20\*2.3mm | 1.8 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 368 | PVC20配件 | 个 | PVC45度弯20\*2.3mm | 0.6 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 369 | PVC20配件 | 个 | PVC三通20\*2.3mm | 0.6 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 370 | PVC20配件 | 个 | PVC止阀20\*2.3mm | 0.6 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 371 | PVC20配件 | 个 | PVC三通芽20\*2.3mm | 1.8 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 372 | PVC20配件 | 个 | PVC直接芽20\*2.3mm | 1.8 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 373 | PVC25给水管 | 支 | 4M25\*2.5mm | 9 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 374 | PVC25配件 | 个 | PVC25直接25\*2.5mm | 1.2 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 375 | PVC25配件 | 个 | PVC25弯头25\*2.5mm | 1.2 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 376 | PVC25配件 | 个 | PVC25弯头芽20芽 | 3 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 377 | PVC25配件 | 个 | PVC25\*45度弯25\*2.5mm | 1.2 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 378 | PVC25配件 | 个 | PVC25三通25\*2.5mm | 1.2 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 379 | PVC25配件 | 个 | PVC25止阀 | 1.2 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 380 | PVC25配件 | 个 | PVC25三通芽20芽 | 3 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 381 | PVC25配件 | 个 | PVC25直接芽20芽 | 3 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 382 | PVC32给水管 | 支 | PVC4M2.4 | 14.4 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 383 | PVC32配件 | 个 | PVC32直接 | 1.2 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 384 | PVC32配件 | 个 | PVC32弯头 | 1.2 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 385 | PVC32配件 | 个 | PVC32弯头芽32芽 | 4.2 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 386 | PVC32配件 | 个 | PVC32\*45度弯 | 1.2 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 387 | PVC32配件 | 个 | PVC32三通 | 1.2 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 388 | PVC32配件 | 个 | PVC32止阀 | 1.2 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 389 | PVC32配件 | 个 | PVC32三通芽20芽 | 4.2 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 390 | PVC32配件 | 个 | PVC32直接芽20芽 | 4.2 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 391 | PVC40给水管 | 支 | PVC4M3.0 | 23.4 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 392 | PVC40配件 | 个 | PVC40直接 | 1.8 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 393 | PVC40配件 | 个 | PVC40弯头 | 3 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 394 | PVC40配件 | 个 | PVC40\*45度弯 | 1.8 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 395 | PVC40配件 | 个 | PVC40三通 | 3 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 396 | PVC40配件 | 个 | PVC40止阀 | 1.8 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 397 | PVC50排水管 | 支 | PVC4M2.0 | 19.8 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 398 | PVC50配件 | 个 | PVC50直接 | 1.8 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 399 | PVC50配件 | 个 | PVC50弯头 | 1.8 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 400 | PVC50配件 | 个 | PVC50三通 | 3 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 401 | PVC50配件 | 个 | PVC50\*45度弯 | 1.8 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 402 | PVC50配件 | 个 | PVC50S弯 | 4.2 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 403 | PVC50配件 | 个 | PVC50弯头带检查口 | 3 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 404 | PVC75排水管 | 支 | PVC4M2.3 | 31.2 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 405 | PVC75 | 个 | PVC75直接 | 3 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 406 | PVC75 | 个 | PVC75弯头 | 3 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 407 | PVC75 | 个 | PVC75三通 | 3.6 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 408 | PVC75 | 个 | PVC75\*45度弯 | 3 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 409 | PVC75 | 个 | PVC75S弯 | 7.2 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 410 | PVC75 | 个 | PVC75弯头带检查口 | 3.6 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 411 | PVC110排水管 | 支 | PVC4M3.2 | 51.6 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 412 | PVC110 | 个 | PVC110\*75三通 | 7.8 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 413 | PVC110 | 个 | 直接 | 4.2 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 414 | PVC110 | 个 | 弯头 | 7.2 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 415 | PVC110 | 个 | 三通 | 9 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 416 | PVC110 | 个 | 45度弯 | 5.4 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 417 | PVC110 | 个 | S弯 | 15.6 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 418 | PVC110 | 个 | PVC110弯头带检查口 | 7.8 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 419 | PVC110 | 个 | PVC110\*75直接 | 7.2 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 420 | PVC110 | 个 | PVC110\*50直接 | 5.4 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 421 | PVC110 | 个 | PVC110\*50三通 | 7.8 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 422 | PVC110 | 个 | PVC110\*75瓶口三通 | 9 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 423 | PVC110 | 个 | PVC110\*50瓶口三通 | 9 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 424 | PVC线管20 | 支 | PVC4M\*20 | 2.4 |  | 台亚、南亚、联塑 |  | 提供样品 |
| 425 | PVC线管25 | 支 | PVC4M\*25 | 5.4 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 426 | PVC线管26 | 支 | PVC4M\*26 | 7.2 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 427 | 月弯 | 个 | PVC20 | 0.6 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 428 | 月弯 | 个 | PVC25 | 1.2 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 429 | 月弯 | 个 | PVC32 | 1.2 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 430 | 月弯 | 个 | PVC40 | 1.8 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 431 | 月弯 | 个 | PVC50 | 2.4 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 432 | PVC胶水 | 瓶 | 105克 | 3 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 433 | PVC胶水 | 瓶 | 200克 | 5.4 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 434 | PVC胶水 | 瓶 | 410克 | 9 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 435 | PVC胶水 | 瓶 | 500克 | 9.6 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 436 | PVC胶水 | 瓶 | 700克 | 14.4 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 437 | 地漏防臭 | 个 | 45-53mm | 15.6 |  | 潜水艇、九牧、松花 |  |  |
| 438 | 灰下水管 | 条 | 国标Y型32、长32-120cm | 6.6 |  | 海立、水灵光、莱棵卫浴 |  | 提供样品 |
| 439 | PPR20直接 | 个 | 20PPR环保材料 | 3.6 |  | 伟星.日丰、联塑 |  |  |
| 440 | PPR20弯头 | 个 | 20PPR环保材料 | 4.8 |  | 伟星.日丰、联塑 |  |  |
| 441 | PPR20弯头芽（20芽） | 个 | 20PPR环保材料 | 12.6 |  | 伟星.日丰、联塑 |  |  |
| 442 | PPR20直接芽（20芽） | 个 | 20PPR环保材料 | 11.4 |  | 伟星.日丰、联塑 |  |  |
| 443 | PPR20三通芽（20芽） | 个 | 20PPR环保材料 | 13.8 |  | 伟星.日丰、联塑 |  |  |
| 444 | PPR20三通 | 个 | 20PPR环保材料 | 5.4 |  | 伟星.日丰、联塑 |  |  |
| 445 | PPR20给水管 | 米 | S4-20\*2.3PPR环保材料 | 7.2 |  | 伟星.日丰、联塑 |  | 提供样品 |
| 446 | PPR25直接 | 个 | 25PPR环保材料 | 3.6 |  | 伟星.日丰、联塑 |  |  |
| 447 | PPR25弯头 | 个 | 25PPR环保材料 | 5.4 |  | 伟星.日丰、联塑 |  |  |
| 448 | PPR25弯头芽（20芽） | 个 | 25\*20PPR环保材料 | 15.6 |  | 伟星.日丰、联塑 |  |  |
| 449 | PPR25直接芽（20芽） | 个 | 25\*20PPR环保材料 | 15 |  | 伟星.日丰、联塑 |  |  |
| 450 | PPR25三通芽（20芽） | 个 | 25\*20PPR环保材料 | 17.4 |  | 伟星.日丰、联塑 |  |  |
| 451 | PPR25三通 | 个 | 25PPR环保材料 | 6.6 |  | 伟星.日丰、联塑 |  |  |
| 452 | PPR25给水管 | 米 | 25\*3.5PPR环保材料 | 10.8 |  | 伟星.日丰、联塑 |  | 提供样品 |
| 453 | PPR32给水管 | 米 | 冷热通用，环保材料 | 32 |  | 伟星.日丰、联塑 |  |  |
| 454 | PPR32直接 | 个 | 32PPR环保材料 | 5.4 |  | 伟星.日丰、联塑 |  |  |
| 455 | PPR32弯头 | 个 | 32\*20PPR环保材料 | 8.4 |  | 伟星.日丰、联塑 |  |  |
| 456 | PPR32弯头芽（20芽） | 个 | 32\*20PPR环保材料 | 24 |  | 伟星.日丰、联塑 |  |  |
| 457 | PPR32直接芽（20芽） | 个 | 直接芽（20芽）PPR环保材料 | 23.4 |  | 伟星.日丰、联塑 |  |  |
| 458 | PPR32给水管 | 米 | 32\*3.6PPR环保材料 | 14.4 |  | 伟星.日丰、联塑 |  |  |
| 459 | PPR32三通芽（20芽） | 个 | 32\*20PPR环保材料 | 27.6 |  | 伟星.日丰、联塑 |  |  |
| 460 | Y型过滤器 | 个 | DN15,UPVC材质 | 38 |  | 璀盛、园上景、景然环保 | IMG_346 |  |
| 461 | 地漏盖 | 个 | 304不锈钢，6-8cm可选 | 15 |  | 通用 | IMG_347 |  |
| 462 | 生料带 | 个 | 聚四氟乙烯材料，厚度≥0.1mm，宽度≥12mm，长度≥15m | 2.4 |  | 保联、绿林、得力 |  |  |
| 463 | 线槽 | 条 | 长1.7M(宽30mm-40) | 2.4 |  | 益珅、源营、颂余 |  |  |
| 464 | 穿线管 | 卷 | 国标20M | 11.4 |  | 德东、贞美、银犀 |  |  |
| 465 | 不锈钢直接外芽 | 个 | 20芽304 | 1.8 |  | 鸿樱、埃美柯、瑞克 |  | 提供样品 |
| 466 | 不锈钢直接外芽 | 个 | 25芽304 | 2.4 |  | 鸿樱、埃美柯、瑞克 |  |  |
| 467 | 不锈钢直接内芽 | 个 | 20芽304 | 1.8 |  | 鸿樱、埃美柯、瑞克 |  |  |
| 468 | 不锈钢圆头螺丝 | 盒 | M4\*（40-40mm) | 16.2 |  | 永利、佰瑞特、大和 |  |  |
| 469 | 不锈钢下水管 | 条 | 304不锈钢85CM+防臭塞 | 13.8 |  | 耐发、潜水艇、樱之漫 |  |  |
| 470 | 不锈钢弯头内芽 | 个 | 20芽304 | 3 |  | 鸿樱、埃美柯、瑞克 |  |  |
| 471 | 不锈钢弯头内外芽 | 个 | 20芽304 | 2.4 |  | 鸿樱、埃美柯、瑞克 |  |  |
| 472 | 不锈钢外牙直接 | 个 | 6\*4不锈钢304 | 2.4 |  | 鸿樱、埃美柯、瑞克 |  |  |
| 473 | 不锈钢水管止漏卡箍 | 个 | 104-112\*24mm | 19.2 |  | 鸿樱、埃美柯、瑞克 |  |  |
| 474 | 不锈钢水管止漏卡箍 | 个 | 32-35\*2mm | 10.2 |  | 鸿樱、埃美柯、瑞克 |  |  |
| 475 | 不锈钢三通外芽 | 个 | 20芽304 | 3.6 |  | 鸿樱、埃美柯、瑞克 |  |  |
| 476 | 不锈钢三通内芽 | 个 | 20芽304 | 3.6 |  | 鸿樱、埃美柯、瑞克 |  |  |
| 477 | 不锈钢快拧螺纹接头 | 个 | 304不锈钢ZG1/2-8\*6 | 5.4 |  | 威士、亚奥、左圆右方 |  |  |
| 478 | 不锈钢快拧接头（直角弯） | 个 | 8\*6-8\*6mm | 10.2 |  | 威士、亚奥、左圆右方 |  |  |
| 479 | 不锈钢管帽 | 个 | 4分不锈钢304 | 1.8 |  | 鸿樱、埃美柯、瑞克 |  |  |
| 480 | 不锈钢堵头 | 个 | 20芽304 | 1.2 |  | 鸿樱、埃美柯、瑞克 |  |  |
| 481 | 不锈钢地漏防臭 | 套 | 39-50MM | 22.8 |  | 维美源、滨芬、聚凡 |  |  |
| 482 | 不锈钢补芯 | 个 | 20\*25芽304 | 1.8 |  | 鸿樱、埃美柯、瑞克 |  |  |
| 483 | 不锈钢补芯 | 个 | 20\*32芽304 | 2.4 |  | 鸿樱、埃美柯、瑞克 |  |  |
| 484 | 不锈钢补芯 | 个 | 32mm\*20mm | 2.4 |  | 鸿樱、埃美柯、瑞克 |  |  |
| 485 | 补芯不锈钢 | 个 | 1\*4mm | 1.8 |  | 鸿樱、埃美柯、瑞克 |  |  |
| 486 | 补芯 | 个 | 20\*25内芽铜材料 | 2.4 |  | 鸿樱、埃美柯、瑞克 |  |  |
| 487 | 补芯 | 个 | 20\*32内芽铜材料 | 3 |  | 鸿樱、埃美柯、瑞克 |  |  |
| 488 | 堵漏王 | 包 | 1000克 | 3.6 |  | 雨虹、立邦、美得力 |  |  |
| 489 | 地漏防臭 | 套 | 50长（45-53mm)304不锈钢 | 15.6 |  | 九牧、潜水艇、埃美柯 |  |  |
| 490 | 地漏防臭 | 套 | 20-45MM塑料 | 2.4 |  | 维美源、滨芬、聚凡 |  |  |
| 491 | 铜直接 | 个 | 20内芽铜材料 | 2.4 |  | 埃美柯、莱尔诗丹、斐格 |  | 提供样品 |
| 492 | 铜直接 | 个 | 20外芽铜材料 | 2.4 |  | 埃美柯、莱尔诗丹、斐格 |  |  |
| 493 | 铜直接 | 个 | 25外芽铜材料 | 3 |  | 埃美柯、莱尔诗丹、斐格 |  |  |
| 494 | 加长连接芽配件 | 个 | 铜20 | 5.4 |  | 鸿樱、埃美柯、瑞克 |  |  |
| 495 | 三通 | 个 | 20/25内、外芽铜材料 | 5.4 |  | 埃美柯、伟星、上海沪工 |  |  |
| 轮子类 | 496 | 插杆万向轮 | 个 | 5寸 | 36 |  | 荣友、左佰、向荣 |  |  |
| 497 | 医用脚轮 | 个 | PU 聚氨酯，滚动轴承，支架厚度：2.5MM，单轮承重：130KG，直径：100MM，带刹车 | 51.6 |  | 荣友、左佰、向荣 |  |  |
| 498 | 医用脚轮 | 个 | PU 聚氨酯，滚动轴承，支架厚度：2.5MM，单轮承重：130KG，直径：125MM，带刹车 | 55.2 |  | 荣友、左佰、向荣 |  |  |
| 499 | 医用脚轮 | 个 | PU 聚氨酯，滚动轴承，支架厚度：2.5MM，单轮承重：130KG，直径：75MM，带刹车 | 45.6 |  | 荣友、左佰、向荣 |  |  |
| 500 | 万向刹车轮 | 个 | 国标6寸 | 60 |  | 荣友、左佰、向荣 |  |  |
| 501 | 丝刹轮 | 个 | PU轮6寸 | 61.8 |  | 荣友、左佰、向荣 |  |  |
| 502 | 丝杆刹车轮 | 个 | 国标M12 | 31.2 |  | 荣友、左佰、向荣 |  |  |
| 503 | 静音双轴轮 | 个 | ERA2寸 | 27.6 |  | 荣友、左佰、向荣 |  |  |
| 504 | 静音加厚刹车轮 | 个 | 国标4寸 | 42 |  | 中冠、荣友、左佰 |  |  |
| 505 | 脚轮丝杆 | 个 | M14寸 | 31.2 |  | 荣友、左佰、向荣 |  |  |
| 506 | 钢丝轮 | 个 | 125MM | 1.8 |  | 保联、贞美、裕豪鑫 |  |  |
| 507 | 办公椅脚轮 | 个 | 国标（插杆） | 6 |  | 玛丽、左佰、欧太力 |  |  |
| 工具材料类 | 508 | 浴霸取暖器 | 盏 | 集成吊顶TSDYB2040W 30\*60 | 408 |  | 美的、欧普、艾美特 |  | 提供样品 |
| 509 | 尿素泵（盐酸款）（电动隔膜泵） | 台 | 电压220V，泵头材质改性PP、氯化橡胶四氟乙烯，泵体600硅钢片、F级铜线，可抽盐酸、硫酸 | 399 |  | 森福乐SURGEFLO、奥海纳泵、鼎富 |  |  |
| 510 | 计量泵 | 套 | 带脉冲信号，宽电压，远程控制， | 2100 |  | 普罗名特、易威奇、杰威尔 | IMG_348 |  |
| 511 | 不锈钢抽水泵（含快接） | 台 | 304不锈钢，流量15立方米，扬程15米，1.5kW | 777.6 |  | 上海人民、威乐、格兰富 |  |  |
| 512 | 防水微电脑定时器 | 个 | ZYT23 | 39 |  | 卓一、德力西、立尊 |  |  |
| 513 | 等电位盖 | 个 | TD28 | 1.2 |  | 德众恒、东羽、向科 |  |  |
| 514 | 触点通电延时继电器 | 个 | H3Y-2 | 31.2 |  | 施耐德、ABB、正泰 |  |  |
| 515 | 60W电烙铁 | 把 | 22V-240V907 | 30 |  | 科颜立、黄花、宝工 |  |  |
| 516 | 16V双速电钻 | 把 | （配置锂电池，电量显示、无极变速，最大夹持能力: 10mm，扭矩:22Nm;钻孔能力：木材20mm\钢材10mm\砖墙8mm | 184.8 |  | 晴朗、卡胜、正泰 |  |  |
| 517 | 锂电无刷电钻 | 把 | 电池电压：≧20V，电池容量：≧2AH，扭力：≧18，最大扭矩：≧60N.m,钻孔能力：钢板≧13mm,木板≧35mm；加持能力≧13mm；扭矩≧60牛·米 | 730 |  | 博士、公牛、东成 | IMG_349 | 提供样品 |
| 518 | 微波炉高压电容套件 | 套 | 通用型 | 9.6 |  | 格兰仕、美的、松下 |  |  |
| 519 | 加厚电脑键盘导轨 | 副 | 12寸 | 22.8 |  | 力爵、固特、奥斯奇 |  |  |
| 520 | 多功能电缆剥线钳 | 把 | 8寸 | 33.6 |  | 世达、史丹利、马牌 |  |  |
| 521 | 电视通用壁挂支架 | 个 | 14-32寸 | 13.2 |  | 凯旗、北弧、贝石 |  |  |
| 522 | 电烙铁 | 把 | 907型60W | 30 |  | 科彦立、世达、黄花 |  |  |
| 523 | 电池检测仪 | 个 | UT673A(可测12V启动型蓄电池，精度±1%rdg至±6rdt | 152.4 |  | 优利德、希玛、德力西 |  |  |
| 524 | 电笔 | 支 | CDB-05 | 1.8 |  | 南帆、世达、德力西 |  | 提供样品 |
| 525 | 钳形电流表 | 个 | F302 | 321 |  | 优利德、希玛、德力西 |  |  |
| 526 | 数字兆欧表 | 个 | UT502A | 402 |  | 优利德、希玛、德力西 |  |  |
| 527 | 数显插座安全测试仪 | 个 | HT106 | 55.2 |  | 华博、德力西、公牛 |  |  |
| 528 | 塑料钢钉电线卡 | 盒 | 7MM-12MM | 1.8 |  | 安特、极有家、正泰 |  |  |
| 529 | 电工胶布 | 个 | 国标 | 1.8 |  | 正泰、德力西、3M |  |  |
| 530 | 电气绝缘胶带 | 卷 | 高温阻燃通过UL510和UL94阻燃测试，提供检测报告；黄/绿/红/黑/双色可选；10米/卷； | 5 |  | 3M、公牛、正泰 |  | 提供样品 |
| 531 | 36W电子灯架 | 盏 | 1.2M T8 | 42.6 |  | 通士达、飞利浦、欧普 |  |  |
| 532 | 自粘扎带（魔术扎带） | 卷 | 1.5cm | 9.6 |  | 远建、秀美纺织、富玉 |  |  |
| 533 | 扎带 | 包 | 塑料尼龙4\*200mm500PCS | 6 |  | 亿新、长虹塑料、凡客 |  |  |
| 534 | 扎带 | 包 | 5\*300mm500PCS | 9.6 |  | 亿新、长虹塑料、凡客 |  |  |
| 535 | 圆弧带齿两用扳手 | 把 | 6-68MM | 31.8 |  | 绿林、德力西、保联 |  |  |
| 536 | 隐形子母合叶（带闭门器） | 个 | 4寸 | 16.2 |  | 百图丽、固特、卡贝 |  |  |
| 537 | 液态生料带 | 瓶 | 管道密封GW250克 | 9 |  | 乐泰、卡夫特、固百力 |  |  |
| 538 | 金色加厚线槽（配胶带） | 条 | 铝合金、金\银色4号 | 11.4 |  | 繁洪、颂余、鼎丰 |  |  |
| 539 | 带帽自钻螺丝 | 盒 | M4.2\*19\25（2000粒） | 71.4 |  | 永利、佰瑞特、大和 |  |  |
| 540 | 带齿两用扳手 | 把 | 6-68MM | 18.6 |  | 世达、史丹利、宝工 |  |  |
| 541 | 补漏防水胶带 | 卷 | 2.5CM\*3M | 33.6 |  | 米塔尔、立邦、东方雨虹 |  |  |
| 542 | 标识胶带绿\蓝\黄色 | 卷 | 48mm\*33mm | 7.2 |  | 永大、亿胶、品尚美塑 |  |  |
| 543 | 标签机色带 | 卷 | 24MM | 24.6 |  | 爱普生、禹卡、硕方 |  |  |
| 544 | 标签机色带 | 卷 | 9MM | 15 |  | 爱普生、禹卡、硕方 |  |  |
| 545 | 安全警示带 | 卷 | 6CM-100M | 5.4 |  | 秦阳、保联、优必胜 |  |  |
| 546 | 安全带 | 条 | TB-3 | 42 |  | 秦阳、保联、优必胜 |  |  |
| 547 | 自锁式扎带 | 包 | 4\*25型，宽3.6mm\*长250mm；黑/白色可选，阻燃等级UL94-V2；200根/包 | 15 |  | 长虹、力泰、华洋 | IMG_350 |  |
| 548 | 钻头合金麻花钻（瓷砖钻） | 支 | 8MM | 3 |  | 上工、绿林、松崎 |  |  |
| 549 | 钻头合金麻花钻（瓷砖钻） | 支 | 6MM | 2.4 |  | 上工、绿林、松崎 |  |  |
| 550 | 钻头合金麻花钻（瓷砖钻） | 支 | 10MM | 3.6 |  | 上工、绿林、松崎 |  |  |
| 551 | 自攻螺丝 | 盒 | 2.5mm\*30mm | 19.2 |  | 晋亿、佰瑞特、固万基 |  |  |
| 552 | 自攻螺丝 | 盒 | 3.5mm\*30mm | 15.6 |  | 晋亿、佰瑞特、固万基 |  |  |
| 553 | 自攻螺丝 | 盒 | 4mm\*20mm | 16.8 |  | 晋亿、佰瑞特、固万基 |  |  |
| 554 | 紫铜插片空开端子 | 个 | C45-6 | 16.8 |  | 诺昕、创冲、源营 |  |  |
| 555 | 紫铜插片空开端子 | 个 | C45-4 | 13.2 |  | 诺昕、创冲、源营 |  |  |
| 556 | 紫铜插片空开端子 | 个 | C45-2.5 | 11.4 |  | 诺昕、创冲、源营 |  |  |
| 557 | 紫铜插片空开端子 | 个 | C45-1.5 | 10.2 |  | 诺昕、创冲、源营 |  |  |
| 558 | 紫铜插片空开端子 | 个 | C45-16 | 23.4 |  | 诺昕、创冲、源营 |  |  |
| 559 | 紫铜插片空开端子 | 个 | C45-10 | 16.2 |  | 诺昕、创冲、源营 |  |  |
| 560 | 中央空调长方形挡板 | 个 | 22cm\*60cm | 35.4 |  | 希维思、趣寻、朗宅 |  |  |
| 561 | 中央空调一体挡板 | 个 | 60CM | 34.2 |  | 希维思、趣寻、朗宅 |  |  |
| 562 | 中央空调挡风板 | 个 | 国标90cm | 36 |  | 希维思、趣寻、朗宅 |  |  |
| 563 | 中性玻璃胶 | 瓶 | 防霉 | 6.6 |  | 潜水艇、白云、联塑 |  | 提供样品 |
| 564 | 防水防霉胶 | 瓶 | 0甲醛、0级防霉；颜色：瓷白、半透明、透明、白色、灰色、黑色等多色可选；通过GB/T1741监测 | 35 |  | 白云、三棵树、 | IMG_351 | 提供样品 |
| 565 | 直筒麻花钻 | 支 | 2MM | 1.2 |  | 上工、绿林、松崎 |  |  |
| 566 | 直筒麻花钻 | 支 | 3MM | 2.4 |  | 上工、绿林、松崎 |  |  |
| 567 | 直筒麻花钻 | 支 | 4MM | 1.8 |  | 上工、绿林、松崎 |  |  |
| 568 | 直筒麻花钻 | 支 | 5MM | 2.4 |  | 上工、绿林、松崎 |  |  |
| 569 | 换气扇 | 个 | （230-320mm)\*(230\*320mm | 111 |  | 正野、艾美特、欧普 |  |  |
| 570 | 折叠内六角梅花螺丝刀 | 把 | HW-221V | 24 |  | 世达、史丹利、宝工 |  |  |
| 571 | 兆欧表 | 个 | ZC25B-2（1000v) | 97.2 |  | 优利德、希玛、德力西 |  |  |
| 572 | 压力表 | 个 | BXM-30R | 97.2 |  | 云泰、仪川、沪凡 |  |  |
| 573 | 圆口大力钳 | 把 | 10寸 | 78 |  | 金达、世达、史丹利 |  |  |
| 574 | 圆孔接线端子 | 盒 | 铜RNB8-5\6\8\10 | 39 |  | 德力西、菱光、苏州源利 |  |  |
| 575 | 浴霸五开开关 | 个 | 86型白色 | 19.8 |  | 公牛、德力西、国际电工 |  |  |
| 576 | 油性原胶 | 瓶 | （50克） | 10.8 |  | 奥得固、AB搭档、欣合意 |  |  |
| 577 | 油漆刷 | 把 | 1寸-5寸 | 1.8 |  | 美工、真彩、椰树 |  |  |
| 578 | 音频接头 | 条 | 6.5转3.5 | 13.2 |  | 绿联、柏图、秋叶原 |  |  |
| 579 | 氧气压力表 | 个 | （YO100Z0-0.16MPA） | 67.8 |  | 新时代、红旗、江月 |  |  |
| 580 | 鸭嘴式塑料浮球开关 | 个 | EP-C4高压220V | 13.8 |  | 九鑫、伊莱科、保联 |  |  |
| 581 | 压缩空气气管 | 米 | PU耐压12公斤6\*4mm | 0.6 |  | 亚德克、亚大、山耐斯 |  |  |
| 582 | PU气管6mm | 卷 | PU6\*4mm,颜色：透明、红、蓝、黑可选，材质:PU聚氨酯，使用压力:0~1.0Mpa 爆破耐压:2.0Mpa，15米 | 20 |  | 山耐斯、德力西、路泊仕 | IMG_352 |  |
| 583 | PU气管8mm | 卷 | PU8\*5mm，颜色：透明、红、蓝、黑可选，材质:PU聚氨酯，使用压力:0~1.0Mpa 爆破耐压:2.0Mpa，10米 | 20 |  | 山耐斯、德力西、路泊仕 | IMG_353 |  |
| 584 | PU气管10mm | 卷 | PU10\*6.5mm，颜色：透明、红、蓝、黑可选，材质:PU聚氨酯，使用压力:0~1.0Mpa 爆破耐压:2.0Mpa，10米 | 20 |  | 山耐斯、德力西、路泊仕 | IMG_354 |  |
| 585 | PU气管12mm | 卷 | PU12\*8mm，颜色：透明、红、蓝、黑可选，材质:PU聚氨酯，使用压力:0~1.0Mpa 爆破耐压:2.0Mpa，10米 | 25 |  | 山耐斯、德力西、路泊仕 | IMG_355 |  |
| 586 | 气管接头 | 个 | 304不锈钢，弯头/直通，接管口径4、6、8、10、12mm可选，连接螺纹：:PT1/8、PT1/4、PT3/8、PT1/2可选 | 10 |  | 山耐斯、德力西、路泊仕 | IMG_356 |  |
| 587 | 压力真空表 | 个 | 0.1-0.5MPA | 155.4 |  | 新时代、红旗、江月 |  |  |
| 588 | 压力真空表 | 个 | 0-0.25MPA | 103.8 |  | 新时代、红旗、江月 |  |  |
| 589 | 斜嘴钳 | 把 | 6寸 | 33.6 |  | 世达、史丹利、宝工 |  |  |
| 590 | 斜口钳 | 把 | 16\* 4寸 | 27.6 |  | 世达、史丹利、宝工 |  |  |
| 591 | 线槽 | 条 | 2.5\*2M | 1.8 |  | 君悦、内洛、颂余 |  |  |
| 592 | 线槽 | 条 | 4\*2M | 2.4 |  | 君悦、内洛、颂余 |  |  |
| 593 | 细齿木工锯片（万用宝） | 片 | 10MM | 10.2 |  | 世达、史丹利、宝工 |  |  |
| 594 | 希玛数字照度仪 | 个 | AS823 | 152.4 |  | 优利德、希玛、德力西 |  |  |
| 595 | 无铅大卷焊锡 | 卷 | 450克1MM | 63.6 |  | 科彦立、安立信、德力西 |  |  |
| 596 | 污水余氯试剂 | 包 | LH-M900 | 138 |  | 陆恒、普化、中科 |  |  |
| 597 | 污水余氯检测盒 | 盒 | 0.05-1MG | 120 |  | 陆恒、普化、中科 |  |  |
| 598 | 污水余氯测定仪 | 台 | 0-20MG | 1302.6 |  | 陆恒、普化、中科 |  |  |
| 599 | 万用宝硬质合金齿锯片 | 片 | 34mm | 39 |  | 世达、史丹利、宝工 |  |  |
| 600 | 万用宝木工锯片 | 片 | 45mm | 13.2 |  | 世达、史丹利、宝工 |  |  |
| 601 | 万用宝粗齿木工锯片 | 片 | 34mm | 11.4 |  | 世达、史丹利、宝工 |  |  |
| 602 | 万能遥控器 | 个 | RM-2090C | 9.6 |  | 云天视、塔菲克、金飞迅 |  |  |
| 603 | 铁线 | 捆 | 16MM | 24.6 |  | 庆源、衡特、同源 |  |  |
| 604 | 塑料子 | 盒 | 6厘（1盒500粒） | 6 |  | 鹏兴、保联、固万基 |  |  |
| 605 | 塑料折叠隔离围挡 | 个 | 带扶手加厚4片 | 278.4 |  | 阔陵、万吉、沥北 |  |  |
| 606 | 塑料位开关箱 | 个 | 6cm\*9cm | 27 |  | 安特、极有家、正泰 |  |  |
| 607 | 塑料工具箱 | 个 | 16寸 | 113.4 |  | 世达、史丹利、宝工 |  |  |
| 608 | 双用开口梅花扳手 | 把 | 28mm | 13.2 |  | 绿林、德力西、保联 |  |  |
| 609 | 双用开口梅花扳手 | 把 | 26mm | 12.6 |  | 绿林、德力西、保联 |  |  |
| 610 | 世达两用扳手及内六角套装 | 套 | 09906-30 | 369 |  | 世达、史丹利、宝工 |  |  |
| 611 | 世达多功能.螺丝刀套装 | 套 | 9350 | 63.6 |  | 世达、史丹利、宝工 |  |  |
| 612 | 十字起子组套 | 套 | 8PK-2063 | 31.2 |  | 世达、史丹利、宝工 |  |  |
| 613 | 熔断器 | 个 | 4A（10\*38） | 11.4 |  | 正泰、德力西、施耐德 |  |  |
| 614 | 热缩管（红\白\蓝\黄\黑） | 卷 | Φ6 | 33 |  | 吴江、牛享、伊莱科 |  |  |
| 615 | 热缩管（红\白\蓝\黄\黑） | 卷 | Φ8 | 39 |  | 吴江、牛享、伊莱科 |  |  |
| 616 | 热缩管（红\白\蓝\黄\黑） | 卷 | Φ10 | 48 |  | 吴江、牛享、伊莱科 |  |  |
| 617 | 热缩管（红\白\蓝\黄\黑） | 卷 | Φ12 | 54 |  | 吴江、牛享、伊莱科 |  |  |
| 618 | 热缩管（红\白\蓝\黄\黑） | 卷 | Φ16 | 90 |  | 吴江、牛享、伊莱科 |  |  |
| 619 | 热风枪 | 把 | 功率2000W，温阈50-600°，无极变温，电源线长度3米 | 192 |  | 科彦立、安立信、德力西 |  |  |
| 620 | 全自动水位控制器 | 个 | A型+10m | 148.8 |  | 索威达、伊莱科、新控 |  |  |
| 621 | 翘板开关 | 个 | 三脚15\*21 | 1.8 |  | 公牛、德力西、国际电工 |  |  |
| 622 | 翘板开关 | 个 | 四脚15\*21 | 1.8 |  | 公牛、德力西、国际电工 |  |  |
| 623 | 强力无痕双面胶 | 卷 | 纳米强力2cm\*5\*2cm | 18 |  | 起航、得力、3M |  |  |
| 624 | 强力无痕双面胶 | 卷 | 1.8CM\*10M | 16.2 |  | 起航、得力、3M |  |  |
| 625 | 强力AB胶 | 瓶 | 50ML | 11.4 |  | 乐泰、卡夫特、固百力 |  |  |
| 626 | 启辉器 | 个 | 4-65W | 0.6 |  | 通士达、飞利浦、欧普 |  |  |
| 627 | 喷头挂架 | 个 | U型 | 25.8 |  | 埃美柯、九牧、申鹭达 |  |  |
| 628 | 泡沫填充剂 | 瓶 | 750ML | 9.6 |  | 牛享、保联、美的 |  |  |
| 629 | 内六角组套（30支） | 套 | 8PK-027 | 132.6 |  | 世达、史丹利、宝工 |  |  |
| 630 | 木门隔音自粘封条 | 条 | 9\*4mm | 11.4 |  | 顶谷、房屋医生、米乐奇 |  |  |
| 631 | 木锯 | 把 | 270MM | 5.4 |  | 艾瑞泽、德力西、美耐特 |  |  |
| 632 | 木工合金开孔器 | 个 | 25mm | 4.8 |  | 贝利、绿林、保联 |  |  |
| 633 | 木工合金开孔器 | 个 | 40mm | 7.2 |  | 贝利、绿林、保联 |  |  |
| 634 | 煤气.天然气软管（高压） | 米 | 9\*18\*1M | 3 |  | 云然、蓝极净、潜水艇 |  |  |
| 635 | 绿林内六角批头 | 套 | 50mm | 16.8 |  | 绿林、德力西、保联 |  |  |
| 636 | 绝缘开口扳手 | 套 | 1000V-2811M | 518.4 |  | 世达、史丹利、宝工 |  |  |
| 637 | 静音三节滑轨 | 副 | 24寸60CM | 16.2 |  | 百图丽、固特、卡贝 |  |  |
| 638 | 静音滑轨 | 副 | 12寸×30mm | 13.2 |  | 百图丽、固特、卡贝 |  |  |
| 639 | 金属门禁机 | 个 | BC20001D | 97.2 |  | 安将军、纳奇、安成泰 |  |  |
| 640 | 金钢石锯片 | 片 | 110\*T1.3\*H20 | 14.4 |  | 巨能、葛研、保联 |  |  |
| 641 | 接线端子 | 个 | 国标100A | 8.4 |  | 绿林、德力西、保联 |  |  |
| 642 | 接线端子 | 个 | 国标60A | 6.6 |  | 绿林、德力西、保联 |  |  |
| 643 | 脚踩门顶 | 各 | 13CM | 7.2 |  | 嘉凌达、嘉玛、杰韦利 |  |  |
| 644 | 胶条（热熔） | 条 | 环保型11MM\*250MM | 0.6 |  | 高菲仕、德力西、科麦斯 |  |  |
| 645 | 胶水 | 瓶 | 502W-20 | 1.8 |  | 台亚、南亚、联塑 |  |  |
| 646 | 键盘轨道 | 副 | 17宽342MM | 16.2 |  | 力爵、固特、奥斯奇 |  |  |
| 647 | 加厚尿醛马桶盖 | 个 | 375\*475（V型PP板/盖板缓冲；加厚） | 78 |  | 阿梵妮、潜水艇、极有家 |  |  |
| 648 | 加厚刀片（10） | 盒 | 25mm | 11.4 |  | 啄木鸟、得力、保联 |  |  |
| 649 | 活动扳手（开口加深） | 把 | 6-68MM | 16.8 |  | 泸江、史丹利、宝工 |  |  |
| 650 | 黄油枪快接头 | 个 | 注油嘴+50管 | 36 |  | 世达、史丹利、宝工 |  |  |
| 651 | 黄腊管 | 条 | 16厘 | 1.8 |  | 亿玛、凡客、天盛 |  |  |
| 652 | 黄腊管 | 条 | 25厘 | 4.8 |  | 亿玛、凡客、天盛 |  |  |
| 653 | 华胜压线钳 | 把 | DRH-6 | 42 |  | 华胜、德力西、绿林 |  |  |
| 654 | 花型扳手组套 | 套 | 9702 | 94.2 |  | 世达、史丹利、马牌 |  |  |
| 655 | 弧形线槽 | 条 | 铝合金2.5\*1M（金\银色） | 10.2 |  | 繁洪、颂余、鼎丰 |  |  |
| 656 | 径向水压表 | 个 | Y-60 | 16.2 |  | 红旗、上海天川、江月 |  |  |
| 657 | 麻花钻 | 支 | 8MM | 6.6 |  | 上工、绿林、松崎 |  |  |
| 658 | 麻花钻 | 支 | 10MM | 9.6 |  | 上工、绿林、松崎 |  |  |
| 659 | 麻花钻 | 支 | 12MM | 10.8 |  | 上工、绿林、松崎 |  |  |
| 660 | 合金不锈钢工具箱 | 个 | 15寸 | 58.2 |  | 世达、史丹利、宝工 |  |  |
| 661 | 管钳 | 把 | 14寸合金钢 | 22.8 |  | 金达、世达、史丹利 |  | 提供样品 |
| 662 | 管钳 | 把 | 18寸合金钢 | 29.4 |  | 金达、世达、史丹利 |  |  |
| 663 | 管钳 | 把 | 24寸合金钢 | 39 |  | 金达、世达、史丹利 |  |  |
| 664 | 高温硅胶浮球开关 | 个 | 10M | 93.6 |  | 九鑫、伊莱科、保联 |  |  |
| 665 | 高亮度焊锡 | 把 | 9N-310G | 15 |  | 科彦立、安立信、德力西 |  |  |
| 666 | 高标淋浴软管 | 条 | 1.5M | 17.4 |  | 埃美柯、九牧、申鹭达 |  |  |
| 667 | 钢细齿锯片（万用宝） | 片 | 34MM | 10.2 |  | 牛享、吉斯特、斐格 |  |  |
| 668 | 钢丝侧按马桶配件 | 套 | 线控160MM | 45.6 |  | 金箭、科沃恩、潜水艇 |  |  |
| 669 | 钢片式暗盒修复器 | 个 | 86型 | 0.6 |  | 鸿信、国际电工、保联 |  |  |
| 670 | 钢锯 | 把 | 300MM | 10.8 |  | 保联、德力西、绿林 |  |  |
| 671 | 钢钉 | 盒 | 3.4mm\*(50-70)mm | 3.6 |  | 牛享、保联、美的 |  |  |
| 672 | 钢卷尺 | 个 | 3M | 4.8 |  | 兴隆、长城、绿林 |  |  |
| 673 | 钢卷尺 | 个 | 5M | 6 |  | 兴隆、长城、绿林 |  |  |
| 674 | 钢卷尺 | 个 | 7.5M | 9.6 |  | 兴隆、长城、绿林 |  |  |
| 675 | 钢卷尺 | 个 | 10M | 11.4 |  | 兴隆、长城、绿林 |  |  |
| 676 | 氟胶管 | 米 | 5\*8MM | 10.2 |  | 欧得利鑫、荣戈、奥耐德 |  |  |
| 677 | 分体式管道换气扇 | 台 | 220V155W，风量900m3，风压210Pa,规格200mm(DPT20-55B) | 288 |  | 绿岛风、艾德利、南洋有为 |  |  |
| 678 | 反光盘式（警戒线） | 个 | 国标50M | 31.2 |  | 秦阳、保联、优必胜 |  |  |
| 679 | 多功能斜口钳 | 把 | 7寸 | 33.6 |  | 世达、史丹利、马牌 |  |  |
| 680 | 多功能梅花扳手 | 把 | 8-22MM | 10.8 |  | 世达、史丹利、马牌 |  |  |
| 681 | 多功能可变折叠梯 | 把 | 无缝管2.1米+2.1米承重1000斤 | 272.4 |  | 禄泰、镁多力、尚硕电力 |  |  |
| 682 | 铝合金人字梯 | 把 | 150cm,承重≥150Kg；铝含量≥97%，铝材厚度≥1.6mm全包式防滑脚套 | 260 |  | 欧睿科、怡奥、中创 |  |  |
| 683 | 铝合金人字梯 | 把 | 200cm,承重≥150Kg；铝含量≥97%，铝材厚度≥1.6mm全包式防滑脚套 | 350 |  | 欧睿科、怡奥、中创 |  |  |
| 684 | 铝合金人字梯 | 把 | 300cm,承重≥150Kg；铝含量≥97%，铝材厚度≥1.6mm全包式防滑脚套 | 450 |  | 欧睿科、怡奥、中创 |  |  |
| 685 | 玻璃钢人字梯 | 把 | 1.5米，绝缘抗压10KV；承重等级15Kg | 250 |  | 中隆、津福、卧隆顶 | IMG_357 |  |
| 686 | 玻璃钢人字梯 | 把 | 2米，绝缘抗压10KV；承重等级15Kg | 300 |  | 中隆、津福、卧隆顶 | IMG_358 |  |
| 687 | 玻璃钢人字梯 | 把 | 3米，绝缘抗压10KV；承重等级15Kg | 400 |  | 中隆、津福、卧隆顶 | IMG_359 |  |
| 688 | 多功能尖嘴钳 | 把 | 9寸 | 36 |  | 世达、史丹利、马牌 |  |  |
| 689 | 多功能钢丝钳 | 把 | 9寸 | 36 |  | 世达、史丹利、马牌 |  |  |
| 690 | 端子压线钳 | 把 | 025-10 | 37.8 |  | 世达、史丹利、马牌 |  |  |
| 691 | 12寸水泵钳 | 把 | 12寸，A8型直口型钳口，钳体：CR-V钢 | 110 |  | 世达、史丹利、马牌 | IMG_360 |  |
| 692 | 6寸尖嘴钳 | 把 | 6寸，铬镍钢；最大剪切能力:铁丝≥Ф2.0， 硬钢丝≥Ф1.6 ，铜丝≥Ф2.2 | 50 |  | 世达、史丹利、马牌 | IMG_361 | 提供样品 |
| 693 | 6寸斜口钳 | 把 | 6寸，高碳钢；最大剪切能力：铁丝≥Ф2.4，硬钢丝≥Ф1.6 | 50 |  | 世达、史丹利、马牌 | IMG_362 |  |
| 694 | 6寸钢丝钳 | 把 | 6寸，高碳钢；最大剪切能力：铁丝≥Ф2.4，硬钢丝≥Ф1.6 | 52 |  | 世达、史丹利、马牌 | IMG_363 |  |
| 695 | 6件套螺丝刀 | 套 | 十字：PZ1x100mm,PZ2x125mm，一字：3.5x75mm,5.5x100mm,5.5x150mm,8x150mm | 260 |  | 世达、史丹利、马牌 | IMG_364 | 提供样品 |
| 696 | 弹簧5芯拉伸线 | 条 | 0.75mm\*5M | 53.4 |  | 大川、菲路泽、金环球 |  |  |
| 697 | 单个吹尘枪 | 个 | 耐压、快接 | 11.4 |  | 正泰、绿林、东成 |  |  |
| 698 | 磁性门阻 | 个 | 国标 | 2.4 |  | 索特固、玛丽、金捷莱 |  |  |
| 699 | 吹尘枪（加9M弹簧管) | 套 | （加9M弹簧管) | 29.4 |  | 正泰、绿林、东成 |  |  |
| 700 | 穿线管器 | 条 | 15M | 9.6 |  | 保联、贞美、裕豪鑫 |  |  |
| 701 | 抽屉轨道 | 副 | 60CM | 25.8 |  | 丰坤、西星、固特 |  |  |
| 702 | 铲刀刀片 | 片 | J12421 | 0.6 |  | 啄木鸟、得力、保联 |  |  |
| 703 | 铲刀 | 把 | J12421 | 13.2 |  | 啄木鸟、得力、保联 |  |  |
| 704 | 缠绕管 | 条 | 20mm(3m) | 2.4 |  | 南科、亿玛、南科 |  |  |
| 705 | 不锈钢清洗冲洗器 | 套 | 不锈钢双出水 | 71.4 |  | 富格威、构力、喜多美 |  |  |
| 706 | 不锈钢强磁门吸 | 个 | 55MM\*95MM | 8.4 |  | 百图丽、固特、卡贝 |  |  |
| 707 | 不锈钢链条 | 米 | 304不锈钢粗1.5mm | 1.8 |  | 苏美达、酷卡奥、融厚 |  |  |
| 708 | 不锈钢脚踏门吸 | 个 | 200MM钢芯 | 12.6 |  | 百图丽、固特、卡贝 |  |  |
| 709 | 不锈钢铰链 | 副 | 国标半\全\直开 | 5.4 |  | 百图丽、固特、卡贝 |  |  |
| 710 | 不锈钢合金开孔器 | 个 | 19mm | 6.6 |  | 保联、德力西、绿林 |  |  |
| 711 | 不锈钢合金开孔器 | 个 | 22mm | 7.8 |  | 保联、德力西、绿林 |  |  |
| 712 | 不锈钢合金开孔器 | 个 | 25mm | 9.6 |  | 保联、德力西、绿林 |  |  |
| 713 | 不锈钢合金开孔器 | 个 | 40mm | 18 |  | 保联、德力西、绿林 |  |  |
| 714 | 瓷砖钻头 | 套 | 5+6+8+10+12各一支 | 35 |  | 立昌、保联、翁誉 | IMG_365 |  |
| 715 | 65型螺丝批头 | 盒 | 材质：S2强磁；双十字/一字，尺寸2\*6.35\*65mm，10支/盒 | 20 |  | 东成、世达、绿林 | IMG_366 | 提供样品 |
| 716 | 150型螺丝批头 | 盒 | 材质：S2强磁；双十字，尺寸2\*6.35\*150mm，10支/盒 | 42 |  | 东成、世达、绿林 | IMG_367 |  |
| 717 | 偏心钻头 | 支 | 刀头硬度≧92HRC | 6 |  | 保联、德力西、绿林 | IMG_368 |  |
| 718 | 不锈钢弹簧合页 | 副 | 4英寸 | 12.6 |  | 泰迪达、固菲亚、固特 |  |  |
| 719 | 不锈钢抽屉轨道 | 副 | 35cm（14寸） | 14.4 |  | 丰坤、西星、固特 |  |  |
| 720 | 不锈钢插销 | 个 | 国标6寸 | 9.6 |  | 艾哲、玛丽、顶耐 |  |  |
| 721 | 不锈钢玻璃门拉手 | 副 | 500mm\*300mm/600mm\*400mm | 35.4 |  | 艾哲、玛丽、顶耐 |  |  |
| 722 | 弧弯玻璃门拉手 | 副 | 管径25-32mm，孔距500mm | 130 |  | 金鹏胜、艾哲、顶耐 | 772b0dad48ccdd6060d966123c75974 |  |
| 723 | 抽屉拉手 | 个 | 孔距64/96/128mm可选，锌合金材质 | 4 |  | 通用 | IMG_369 |  |
| 724 | 塑料插销 | 个 | 金属铁杆，尾端椭圆型，黑白棕色可选 | 3.2 |  | 通用 | IMG_370 |  |
| 725 | 不锈钢板扣 | 个 | 国标2 | 1.2 |  | 艾哲、玛丽、顶耐 |  |  |
| 726 | 不锈钢板扣 | 个 | 国标4 | 2.4 |  | 艾哲、玛丽、顶耐 |  |  |
| 727 | 不锈钢暗插销 | 个 | 8寸 | 9.6 |  | 艾哲、玛丽、顶耐 |  |  |
| 728 | 玻璃门不锈钢拉手 | 副 | 长80孔50 | 42 |  | 艾哲、玛丽、顶耐 |  |  |
| 729 | 闭门器 | 个 | 15-20 | 18 |  | 米朗、皇冠、松下 |  |  |
| 730 | 抱箍 | 个 | 304不锈钢16MM | 0.6 |  | 鹏宇、金超、固万基 |  |  |
| 731 | 抱箍 | 个 | 304不锈钢25-40MM | 1.2 |  | 鹏宇、金超、固万基 |  |  |
| 732 | 抱箍 | 个 | 304不锈钢75MM | 2.4 |  | 鹏宇、金超、固万基 |  |  |
| 733 | 抱箍 | 个 | 304不锈钢50MM | 1.2 |  | 鹏宇、金超、固万基 |  |  |
| 734 | 半圆金属锯片（万用宝） | 片 | 87mm | 16.2 |  | 世达、史丹利、宝工 |  |  |
| 735 | W40除锈剂防锈润滑剂 | 瓶 | 100ML | 22.8 |  | WD-40、得力、迈克 |  |  |
| 736 | U型防撞条 | 条 | 国标(10m）泡沫 | 24 |  | 爱贝迪拉、咪吖乐、小豆苗 |  |  |
| 737 | PVC伸缩围栏（红.白） | 个 | 绝缘1.2\*2.5M | 120 |  | 阔陵、万吉、沥北 |  |  |
| 738 | L型内六角 | 套 | （14件组套） | 252.6 |  | 世达、史丹利、宝工 |  |  |
| 739 | HIBO活动扳手 | 把 | 200mm | 16.2 |  | 世达、史丹利、宝工 |  |  |
| 740 | FET透明软管 | 捆 | 12mm\*10mm | 19.2 |  | 镀美、百盛、仪澄 |  |  |
| 741 | FEP透明四氟管 | 米 | 10MM\*8MM | 13.8 |  | 镀美、百盛、仪澄 |  |  |
| 742 | DSL内六角批头 | 套 | H25-H6（5支） | 18 |  | 潮鹿、世达、史丹利 |  |  |
| 743 | DPD余氯试剂盒 | 包 | 0.05-1.0MG | 120 |  | 陆恒、普化、中科 |  |  |
| 744 | 手持切割机 | 把 | 无刷电机，锂电池20V4.0Ah,配专用箱，内置切片、磨片、钢丝刷、电池、充电器等配件； | 620 |  | 博士、公牛、东成 | IMG_371 | 提供样品 |
| 745 | 微波炉磁控管 | 个 | 通用型 | 38.4 |  | 格兰仕、美的、松下 |  |  |
| 746 | 马桶圈卫生薄膜 | 卷 | 8齿，HDPE材质，直径50mm，长108mm | 14 |  | 通用 | IMG_372 |  |
| 747 | 水管套丝（外丝）工具 | 套 | 4分、6分、1寸各一只，导向管一体卡扣，合金钢材质 | 20 |  | 精工、牛享 | IMG_373 |  |
| 748 | 尼龙安全网 | 米 | 5CM\*1\*6 | 13.2 |  | 邦特、博丰百顺 |  |  |
| 749 | 尼龙绳 | 米 | 直径10mm，长10米 | 8 |  | 通用 | IMG_374 |  |