**厦门市妇幼保健院**

**集美院区饮水机采购项目市场调研公告**

**一、调研说明：**

根据我院业务发展需要，拟于近期对我院集美院区饮水机采购项目进行市场调研，诚邀具备资质生产企业、经营企业收集产品资料，参与本项目前期调研论证；

1. 请有意向参与本项目前期调研论证的公司于2025年3月25日上午10:00前将相关调研论证资料报送保障部（镇海路10号3号楼负一楼水电维修组），逾期不予受理，不接受邮寄文件。
2. 联系人：傅老师；电话：0592-2662016、18959211728。

**二、项目说明**

1、数量：预估年采购量60台

2、主要技术参数：

（1）电源：AC220V/AC380V；

（2）产水量：开水≥40L/H，温水（烧开后冷却）≥40L/H；

（3）水源压力：0.1-0.4MPa；

（4）出水口数量：≥1个，具备温水及热水两种出水功能；

（5）滤芯数：≥五级，包含PP棉、颗粒活性炭碳、RO反渗透膜、椰壳活性炭等过滤芯；

（6）智能技术：温控采用电子温控技术，设有定时开关机；液晶显示屏，显示包含：滤芯提醒、温度、时间、故障代码等功能；

（7）具备抑菌或杀菌功能，可设定程序；

（8）节能环保、能效高，中国水效标识≥2级；

（9）具备多重保护装置，如过热，停电，停水，漏电，漏水，会自动保护及断水断电；

（10）具备热水锁定装置、童锁功能，需按键解锁，以防误触烫伤；

（11）具定时功能，可设定开关机时间；

（12）具备水不开，不出水功能；

（13）质保期：≥3年（含滤芯更换）。

**三、企业报名材料如下：**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 资料名称 |
| 1 | 封面：应注明企业名称、所投项目名称，并注明联系人及联系方式 （见附件1） |
| 2 | 廉洁告知书（见附件2） |
| 3 | 提供供应商资质证明  （营业执照、资质证明材料、谈判代表法人授权书及身份证复印件等） |
| 4 | 产品信息：  产品生产厂家、品牌、型号、产地，主要技术参数、主要性能（含特色功能）并提供彩页资料或技术参数资料 |
| 5 | 产品报价表（见附件3） |
| 6 | 所需耗材（含更换周期）报价表（见附件4） |
| 7 | 提供产品近两年用户清单 |
| 8 | 提供近三年产品的中标资料  （尽可能提供福建省的医院或公司的中标资料，如采购合同、中标通知书、招标参数、配置清单、发票复印件等） |

备注：以上资料，要求内容完整、清晰，按项目内容顺序排列并注明页码按序装订成册，若无法提供序号的文件，请在该项所对应的页面上填写情况说明。请各报名服务商必保证所填信息真实准确（附件请参照模板如实填写）。以上资料一式两份，每页加盖报名单位公章。

厦门市妇幼保健院

2025.3.17

附件1、报名企业封面

附件2、廉洁告知书

附件3、产品报价表

附件4、常用耗材（含更换周期）报价表

附件1：报名企业封面

**厦门市妇幼保健院**

报

名

材

料

项目名称：厦门市妇幼保健院集美院区饮水机采购

供 应 商：

联 系 人：

联系方式：

日 期：

附件2：廉洁告知书



廉洁告知书

（供应商名称） ：

为进一步完善厦门市属公立医疗单位采购监督制约机制，防止发生医疗领域商业贿赂行为，贵司在医疗机构采购活动中要廉洁自律、诚实守信，遵守如下规定：

1. 严格遵守国家有关工程建设、招标投标、物资采购、服务采购等相关法律法规、政策以及廉政建设规定。
2. 坚持公平、公正、公开和诚实守信的原则，不得为获取不正当利益损害国家、集体、第三人和对方利益。
3. 不得有商业贿赂行为，如赠予甲方人员现金、物品、有价证券，或以支付凭证、理财等方式变相支付本应由甲方人员承担的款项。
4. 不得以任何理由邀请甲方人员进入营业性娱乐场所或者参加影响业务工作公平公正开展的其他活动。
5. 不得到甲方医疗场所、工作人员家中推销产品并提供任何好处费，不得采用不正当手段进行临床促销活动。
6. 不得以回扣、宴请等方式影响甲方人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

如违反上述规定，甲方有权选择立即中止、终止或解除与贵司正在进行的任何业务关系，贵司应承担甲方因此产生的经济损失、不良后果及相应的违约责任。

厦门市妇幼保健院

年 月 日

厦门市妇幼保健院廉洁告知书我已收到，内容我已知悉并理解，我方承诺将严格按照《廉洁告知书》相关内容履行。

签字：

单位盖章：

日期：

附件3：产品报价表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 饮水机品牌 | 规格型号 | 单价  （元） | 质保期  （≥3年） |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

说明：建议推荐多个品牌型号进行比较，以供参考选择，性能参数及价格比较格式可以自拟，另外补充附件。

附件4、常用配件滤芯耗材（含更换周期）报价表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 单价  （元） | 更换周期 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |